不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **河北林瑞管道设备制造有限公司** |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **张建国** |
| **不符合事实描述:****抽在用计量器具的检定或校准证书，不能提供在用计量器具测厚仪、电火花检漏仪、测温仪、卡尺、钢卷尺的有效检定或校准证据，不符合标准要求。****上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202107\河北林瑞管道设备制造有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-08-12 18.51_11.jpg不符合项事实摘要：****不能提供在用计量器具测厚仪、电火花检漏仪、测温仪、卡尺、钢卷尺的有效检定或校准的证据。** |
| **纠正情况：****已联系校准机构来公司校准，但是结果还未出具。** |
| **原因分析：****对计量器具管理知识欠缺，没有意识到定期校准的重要性。** |
| **纠正措施：****组织人员学习ISO9001:2015标准7.1.5条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。** **预定完成日期：2021.7.20** |
| **举一反三检查情况：****再查其他未发现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****实施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**

****

****

****

****

****

****