项目编号：2019-0105-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京嘉洁能科技股份有限公司

审核员：                          审核日期：2021年6月30日--7月1日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系后一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 2020年，虽然受疫情影响，企业销售总收入仍保持在10029.70万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，企业本年度生产没有增加新的产品。 | 管理者代表、品管部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的质量目标5项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。 质量目标已经分解到有关部门和车间。1、完成关键计量器具确认100%；2、完成关键测量过程受控率100%；3、按培训计划完成检测人员的技术培训；4、顾客满意度达到95%以上；5、未出现因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品的问题。抽查“2021年公司1个季度计量工作质量目标完成统计表”，完成情况达到质量目标要求。五项质量目标完成情况良好。 | 品管部、综合办、采购 部、市场部、技术部、生产部(生产车间) | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 北京嘉洁能科技股份有限公司，2021年6月25日，组织了公司测量管理体系管理评审。管理者代表田琦辉汇报工作，总经理张能杰主持。一致认为，公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件，符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态。测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，并降低了能源消耗和物料消耗。 今后，企业要在现有的基础上，加强测量过程控制项目的核查，加强对管理人员和技术操作人员的培训指导，确实发挥测量体系保证产品质量的关键作用。会议形成了管理评审报告。 | 管理者代表、品管部 | 否 |
| 4 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 现场抽查编号DD2021060059《配对温度传感器采购（检验）收料单》，记录内容有：检验执行标准、检验内容及技术要求、检验设备、检验项目。检验结果：合格、检验人：季宝丰、检验日期：2021年6月30日。检验人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。记录保存期限3年。 | 品管部、生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 抽查采购部和品管部，随机查主要测量设备生产的合格供方--成都成量工具集团有限公司、测量设备检定/校准的机构--北京市计量检测科学研究院等相关合格外部供方管理资料。企业已对供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行外部供方评价。有合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。企业本年度没有新增加外部供方。 | 采购部、品管部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司有测量设备台帐，使用的50台件测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，品管部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，台账信息和证书信息一致，符合要求。 经查现场计量确认标识齐全，粘贴规范。 查企业实验室，测量设备使用环境条件，满足测量设备使用要求。 公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检。现场经抽查型号WZPB-2编号176721标准铂电阻温度计、型号TF807编号Y11345的电子秒表、编号10.10.4051的压力表等6台测量设备。均由北京市计量检测科学研究院检定/校准。计量机构注册号CNAS L 0187。抽测6份测量设备的检定/校准证书，填写规范无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构及社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》 | 品管部、生产部 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业有测量设备《计量确认明细表》，对在用测量设备进行了计量确认。抽查3份测量设备计量确认验证记录，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程《超声波热量表密封性试验测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确、最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格。现场标识满足标准要求。 | 品管部、生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业共识别了28个测量过程，测量过程分关键、重要、一般测量过程进行管理。其中，关键和重要测量过程7个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 本年度无新增关键测量过程。 查关键测量过程《超声波热量表密封性试验测量过程》技术资料，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。测量过程的计量确认，有效性确认、测量设备配备、检定、有效性确认等，均满足要求。测量设备和监视方法的控制，满足测量过程管理要求。 | 品管部、生产部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了《超声波热量表密封性试验测量过程不确定度评定》，方法正确。见附件《超声波热量表密封性试验不确定度评定报告》。 | 品管部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。2020年顾客满意度调查，企业2020年度，共发放内、外部顾客调查表8份，顾客满意度调查满意率98.3%。外部顾客满意度98.6%；符合质量目标考核要求。 | 采购部、品管部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年6月18日，组织了公司,测量管理体系单体系内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审会议由管理者代表田琦辉主持，总经理张能杰参加。对公司6个有关部门及生产车间，进行了全要素的审核。本次内部审核发现一个不符合项。品管部组织制定了预防纠正措施，进行整改工作。不符合项已关闭。 | 管理者代表、品管部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程控制一览表》规定的频次进行监视。现场抽查《超声波热量表密封性试验测量过程》相关技术数据，均按照计划频次进行监视，试验记录按规范进行了有效性监视和记录统计。 | 品管部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对2020年度监督审核中发现的1个不符合项，企业制定了预防纠正措施，进行了及时整改。经审核组现场审核验证，不符合项纠正措施已完成，所采取的纠正措施及时、正确并持续有效。1个不符合项已关闭。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 品管部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司在测量管理体系外审、内审工作中，发现的不合格，及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，不符合项已关闭。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 品管部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司50台件测量设备列入计量管理工作，其中12台设备为强制设备。测量设备按周期检定。随机抽查品管部6件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 品管部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电。2020年电耗205457.75千瓦时，消耗折合标煤25.25吨标煤。不是重点用能单位。 | 品管部 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备1台件，实际配备1台件，配备率满足要求。 配备率满足要求。 | 品管部、综合部 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出厂贸易结算用能配备的测量设备电能表1块，准确度0.5级。准确度等级满足要求。 | 品管部、综合部 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 配备的能源测量设备均已经过校准。企业贸易结算用电能表，由供电公司检定并留存证书。 | 品管部、综合部 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 综合部为能源计量管理部门，对能源计量进行统计数、平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和报表测量数据一致，能证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 综合部 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书使用: 1、用于开发国内和海外市场，做企业形象广告宣传； 2、用于企业招投标工程加分。 | 品管部 | 否 |