编号：0043-2017-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 取样卤水pH值测量 | | | | 企业部门 | | | 综合部 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 9～11 | | 测量过程计量要求 | | | 最大允许误差 | / |
| 公差T | | 0.2 | | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | MCP>1.1 |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 测量误差 | 其他特性 | | 是 |
| 1.酸度计 | | | 0～14 | |  | | 0.1级 |  | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 测量过程控制规范编号 | | | 《取样卤水pH值测量过程控制规范》ZYJT/JL-G-06 | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | 《PHSJ-3F型实验室pH计使用说明书》 | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 温度要求：（5～35）℃，湿度要求：≤80%RH | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 杨艳 | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见附件 | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 见附件 | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见附件 | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制 | | | 见附件 | | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4. 测量过程有效性确认方法正确，是否满足要求；  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

秦晓燕电子签名审核日期：2021年6月26日 审核员： 企业部门代表：