目编号：0043-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：中盐金坛盐化有限责任公司

审 核 员：                                          审核日期： 2021年6月26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。企业重点工作：加强对测量设备的监视，完善监视记录。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业组织机构没有变更，产品类型没有新增加。新增1个关键测量过程。 | 管理层 品质部 市场部 生产部 工程部 办公室 综合部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查2020年计量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。查企业制定的5项计量目标已分解到各部门。查计量目标分解完成情况统计表，能够按月进行考核，符合要求。 | 办公室 综合部 品质部 市场部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年5月12日开展了体系管理评审，是单独进行的评审。会议由公司管理者代表冯良华主持，管理评审每年举行一次。综合部汇报了测量体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。管理评审对体系运行情况、内审报告、测量设备实施计划、计量管理、能源计量、物资管理、质量、过程监控、计量器具采购等进行了分析讨论。针对测量设备操作规程不完善、关键测量设备的管理、内部比对记录完善提出了改进计划。 | 管理层 品质部 综合部 市场部 生产部 特种盐市场部 工程部 技术部 办公室 财务部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年4月26日～4月27日单独组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司涉及测量管理体系的6个部门及2个厂区进行了全要素的审核，发现1个不符合项，于2021年5月15日前进行确认、整改完毕，形成了内审报告。内审每年进行一次。 | 综合部 办公室 生产部 品质部 技术部 市场部 金赛盐厂 特种盐厂 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年外审未开具不符合项，本次监督审核未发现严重或系统性的不符合情况。不符合控制能够按照ZYJT/JLCX19-2017《不合格管理控制程序》进行处理，控制是有效的。 | 综合部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审中开具的1个不符合项采取了纠正措施，查阅内审不符合项报告，企业通过制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。 | 综合部 | 否 |

| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业能采用法定计量单位。企业共有17台测量设备属于强制检定计量器具，强检计量器具均能按照周检计划进行溯源，溯源管理较好。 | 综合部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。 | 综合部 品质部 市场部 特种盐市场部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 综合部对测量设备和材料供应商建立合格供方清单，收集了相关资质，并按照要求保存评价记录。 综合部提供测量设备检定/校准机构的合格供方清单，企业所有计量器具均送常州市金坛区检验检测中心、广州广电计量检测股份有限公司、上海市计量测试技术研究院进行周期检定校准。综合部提供了机构相关资质。 | 综合部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 特种盐市场部每半年进行一次顾客满意度调查，查2020年度顾客满意度统计表，上半年顾客满意度得分97.7，下半年顾客满意度得分98.4，达到预期，符合要求。 综合部每年通过内部顾客满意度调查表来监视有关顾客满意信息，查相关记录，均为满意。 | 特种盐市场部 综合部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：蒸汽、电、水，2020年折合约12.78万吨标准煤,属于重点用能单位。 | 综合部 财务部 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备8台件，实际配备8台件，配备率满足要求。进出次级用能单位应配备24台件，实际配备24台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备33台件，实际配备33台件，配备率满足要求。 | 综合部 | 否 |

| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备三相四线电子式多功能电能表，0.5S级，准确度等级满足要求。按配备率60%查验。进出次级用能单位配备的测量设备多功能电力仪表，0.5S级，准确度等级满足要求。按配备率40%查验。进出重点耗能设备配备的测量设备三相电子式多功能电度表，0.5S级，准确度等级满足要求。按配备率20%查验。 | 综合部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备经过校准。查编号为1815089256的电能表，于2020年11月30日校准。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门综合部对能源计量数据每年进行统计、平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 综合部 | 否 |