项目编号：0669-2021

审核员现场审核记录

企业名称：武汉银采天纸业股份有限公司

审核员：                                   审核日期：2021.6.26-6.27

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是印刷行业的企业，主要产品是镭射拉丝转移烟用接装原纸年销售额10678万元 公司管理者代表余珍为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门生产部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是各种纸张的溶剂残留、定量、厚度、水分、表面张力、挺度、荧光亮度、色相、翘曲度、复合牢度、耐折度等 公司目前管理还存在主要问题企业面临搬迁,公司规划在新的生产区按照标准要求完善管理需求，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表及生产部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是生产部。已在公司体系文件中明确规定了明确规定了，最高管理者的5项职责，计量职能部门生产部13项职能。 | 管理者代表/生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已组织识别企业原料和生产过程及产品出厂控制指标中的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量一直控制较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表/ 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准主要条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 | 总经办 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月18日开展了管理评审，会议由公司总经理杨永峰主持，由管理者代表余珍汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表、管理层及生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员17人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 总经办编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成3项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力是否满足要求。 | 总经办 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T451.2-2002、GB/T451.3-2002、GB/T462-2008、GB/T22364-2018、GB/T7974-2013、GB/T1541-2013、GB/T456-2002、GB/T457-2008、GB/T22363-2008、GB/T1540-2002、GB/T26203-2010、GB/T8941-2013、GB/T147-2020、YC/T330-2014、GB/T4806.8-2016、GB/T7975-2005等，受控状态较好 现场抽查生产部编号为GB/T22364-2018、GB/T7974-2013等文件，现行有效，受控较好。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《监视和测量设备控制程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生产部负责测量设备配备使用，总经办负责送检，查编型号为200g的砝码检定时间为2020年12月7日、型号为LX-A的邵氏硬度计检定时间为2020年12月6日、型号为LK-90S的计长仪检定时间为2020年12月2日、（0~25）mm数显外径千分尺检定时间为2020年12月8日均检定/校准合格。 | 生产部/总经办 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 销售部负责建立和评价测量设备合格供方名录。总经办负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托武汉市计量测试检定（研究）所检定/校准。 | 销售部/总经办 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业在《测量设备计量确认管理程序》中规定了测量设备的计量确认间隔，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业在《测量设备计量确认管理程序》中对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《烟用接装纸原纸厚度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 生产部 |  |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了烟用接装纸原纸厚度测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立企业最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至武汉市计量测试检定（研究）所检定/校准。 | 总经办 |  |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表/生产部 |  |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为95% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 销售部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年6月8日-6月9日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于6月16日完成整改。 | 管理者代表/生产部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量过程控制管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 生产部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 生产部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 总经办 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强制检定测量设备，工艺单和计量原始记录有单位大小写和缺单位现象，已和企业沟通完善。 | 生产部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业每月消耗电50万千瓦时，水2000吨，折标煤6,15吨标煤，不是重点耗能单位。 | 生产部 | 否 |
| 24 | 是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业目前进出用能单位配备了电能表和水表，有供电局和自来水公司抄表收费，生产部对重点耗能设备配备了6台件电能表，进出次级用能单位缺配，由于企业面临搬迁，配备率暂不做要求。 | 生产部 | 否 |
| 25 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 进出用能单位配备1.0级电能表，2.0级水表，满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 26 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 供电局电能表由供电局按期委托检定，水表由自来水公司到期更换。 | 生产部 | 否 |
| 27 | 企业是否对能源 计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业每月对能源计量数据能进行平衡分析，财务核算。 | 生产部/财务部 | 否 |