[image: image1.png]oy -



   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0146-2020-2021
审核员监督审核记录

企业名称：北京博华信智科技股份有限公司

审核员： [image: image2.png]


                        审核日期： 2021年6月28日上午至29日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2
以顾客为
关注焦点
	企业根据认证审核时提出的改进建议，结合经营生产需要，重点对职工进行了测量管理体系文件和有关计量法律法规的学习，为测量体系的有效运行提供了保障。内部审核、管理评审对测量体系的评价结果为体系运行持续有效，满足测量体系标准的要求，为企业的经营生产提供了基础保障。
质量部对产品检验统计结果显示：产品质量均符合产品标准和合同的要求；
质量部组织技术部等部门识别企业产品销售和售后服务的顾客的测量要求，诊断服务部根据工艺文件配备的测量设备，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，销售部通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
一年来，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发生顾客投诉、纠纷、处理等状况。
智能监控网关产品2020年7月取得了中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》；
智能监控网关BH7000的功能、安全性等等指标2021年6月取得国家工业信息安全发展研究中心的工业链接测试实验室能力测试。
企业组织机构未变更，无产品增。
	管理层
营销部
质量部
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3
质量目标
	查公司的4项质量目标均已分解到各部门，查2020年6月到2021年5月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行了统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。
	质量部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4
管理评审
	企业于2021年6月22日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理高晖主持，由管理者代表李治存汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，认为测量过程识别全面，过程控制特别是关键测量过程控制有效。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量设备的管理、测量管理体系的管控、关键测量过程的识别、测量体系文件培训等4个方面的存在问题落实了整改部门。
	管理层
质量部
	  否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3
测量管理
体系审核
	公司于2021年6月8日至9日组织了公司测量管理体系，内审分1个组，李治存担任审核组长；审核组对公司管理层及质量部、研发部、客户服务部、销售部、诊断服务部、行政人力资源部等6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月15日完成整改。
	质量部
	否

	5
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3
不合格控制
	查阅2020年外审开出的1项不符合项报告：行政人力资源部的远程服务器机房，已配备温湿度表计，提供不出对机房温度、湿度的控制记录。

企业对不符合组织了纠正：企业对不符合进行纠正并制定纠正措施：1、配置了环境监控平台和温、湿度记录表，由环境监控平台连续记录记录远程服务器机房的温湿度，每月底对温、湿度记录曲线截图存档； 2、修订了《环境管理制度》，对温、湿度记录要求进行了规定，避免了相同问题重复发生。经现场验证该，不符合项纠正措施有效，同意关闭。
2021年度内审开具的1项不符合项，已完成整改，内审员认证后认为纠正措施有效，同意关闭。
	质量部
	否

	6
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4
改进
	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2020年外审开出的一项不符合项报告整改情况：1、配置了环境监控平台和温、湿度记录表，由环境监控平台连续记录记录远程服务器机房的温湿度，每月底对温、湿度记录曲线截图存档； 2、修订了《环境管理制度》，对温、湿度记录要求进行了规定，避免了相同问题重复发生。现场验证该，不符合项纠正措施有效，
	质量部
	否

	
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识/
6.3.1测量设备/6.3.2
环境/7.3.2
溯源性
	质量部建有2021年度检测设备量值溯源台账，共有数字多用表等19台测量设备。
现场抽查编号为BH-CL-07数字多用表、BH-CL-11的信号发生器、BH-CL-19的数字示波器、BH-CL-18的数显卡尺，均有计量确认标识。查编号为BH-CL-18的数显卡尺2021年1月7日经北京市计量科学研究院检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。测量设备的环境条件满足要求。
	质量部
	否

	
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1
计量确认


	抽查质量部测量设备计量确认情况。质保部编制测量设备校准计划，各部门按计划将到期设备送质量部，质量部统一外送校准；计量人员对校准证书的有效性进行确认，岗位人员对测量设备的适宜性进行确认；测量设备的检定校准情况符合要求，信息与台账一致。

抽查的测量设备已经识别对应计量要求，对照计量要求形成《测量设备计量确认一览表》。通过《测量设备台账》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。

公司测量设备的确认间隔均为24个月，与企业沟通后，企业决定根据实际情况，参考校准规范，运用统计技术，合理确定测量设备的确认间隔。

没有发现不合格测量设备
	质量部
	否

	
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2
测量过程
7.3.1

测量不确定度
8.2.4
测量管理体系的监视
	质量部建有公司测量过程控制一览表，共有42个测量过程，其中关键测量过程2个，重要过程16个、一般过程24个。认证以来无新增测量过程。
质量部的物联网振动网关输出电流测试过程和智能监控网关通道电压测试过程，均已经按照策划形成测量过程识别表、计量导出和验证记录、测量过程控制规范、测量不确定度评定报告，测量过程监视记录、测量过程有效性确认记录,并按策划进行核查。详见附件。
企业通过内部审核、管理评审和日常监督检检查等形式对测量管理体系进行监视。质检部提供了2021年3月的监督检查记录
	质量部
	否

	
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源消耗品种为电。2020年度用电164030kW，折合20.2吨标煤
该公司不是主要用能单位。
	财务部
	否 

	
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3
能源计量器具配备要求
	企业使用的单项电能表为供电局配备,物业公司管理，物业公司每半年给公司发缴费通知单，财务部按单据向物业交费。
	财务部
	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查阅企业无强制检定计量检测设备。

查：BH7000主控模块检验数据记录单，BH7023电流检测模块逻辑检验作业标准等文件、记录，计量单位使用正确。
	质量部
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书
标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：
1、 用于企业形象广告宣传；
2、 用于投标。
	销售部
行政人力资源部
	否


 4 / 4

