项目编号：0067-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：山东高强紧固件有限公司

审核员：________________

审核日期： 2021年7月2日上午至2021年7月3日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.1计量职责 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业营业执照发生变化，变更内容为法人由董超义变更为董锋。企业组织机构没有变更，部分部门名称发生了变化：理化室变更为理化计量实验室，质管部变更为质量管理部，质检部变更为质量检查部，综合部变更为综合管理部。企业产品没有增加。一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别出了290个测量过程，其中重要测量过程37个，《M14×80-10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程》等关键测量过程43个。查“主轴承盖螺栓的产品买卖合同”和“合同评审记录表”各1份，评审日期为2021年3月25日。查“零件提交保证书PSW”、“零部件特性明细表”、“潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）”、“控制计划”、“机械加工工艺流程”、“检测报告”、“客户满意调查”等资料，已完成合同评审、工艺生产配置、产品检验、供货、客户评价。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查GQLJ-JH-2020-04《2020年度测量管理体系客户满意度调查计划》，调查工作为2020年11月，查GQJL-BG-S-2004《2020年度测量管理体系客户满意度调查报告》，发放调查表53份，公司制定的测量管理体系客户满意度目标为95%，实际客户满意度为96.90%，满意度符合要求。 | 管理层 理化计量实验室 质量检查部 质量管理部 综合管理部 技术部 销售部 设备部 生产计划部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了7项质量目标。查《2021年测量管理体系计量目标》，已对质量目标分解到7个部门。 查《2020年计量工作质量目标完成统计表》、《2020年计量工作质量目标完成统计表》,企业对2020年度1月-2021年度6月质量目标的完成情况进行了统计，7项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 理化计量实验室 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2021年4月26日，开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表主持，理化计量实验室等部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 抽查评审输入报告包括测量管理体系运行情况报告等13份，涉及企业9个部门。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。查GQLJ-BG-S-2012《2021年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 理化计量实验室 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本年度无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查了《合格供方台账》，已对测量设备合格供方进行登记。查《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》各2份，已对资质和能力进行了持续评价。符合要求。 查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》5份，检定校准服务供方5家，为检定/校准机构为“潍坊市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37007号）”， “中测国信（北京）计量检测技术有限公司（机构注册号：CNAS L9037）”、“华测检测（机构注册号：CNAS L5102）”、“安正计量检测有限公司（机构注册号：CNAS L9002）”、“中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究院（机构注册号：CNAS L0002）”，评价日期均为2021年4月27日，评价内容共9项，包括资质、能力及服务质量等指标，已完成审核评价，评定结果满足要求。已纳入《合格供方台账》，实施委外检定校准。 抽查采购部《合格供应商名单》，合格供方13家。抽查原材料供货方“宝钢特钢长材有限公司有限公司”的“供应商能力评估报告”1份，评价内容共4项，包括供货公司类型、质量体系、产品质量、能力等指标，评定日期为2021年1月18日。已完成审核评价；查《物质进厂检查记录单》1份，检验项目为化学分析、机械性能、尺寸检验，查原材料检验报告4份，已完成检验。符合要求。 | 理化计量实验室 采购部 | 否 |
| 5 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年3月19日-20日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司9个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。 企业内部审核发现3个一般不符合项为3项不符合项,涉及的条款分别为“6.3.1测量设备、7.2.2测量过程设计、7.2.4测量过程记录”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年4月10日，按其纠正措施已完成整改工作，3个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 理化计量实验室 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的3项不符合项,涉及的条款分别为“6.3.1测量设备、7.2.2测量过程设计、7.2.4测量过程记录”，已分析原因，制定了纠正措施，并按纠正措施进行了整改验证工作。不符合项已关闭。 | 管理层 理化计量实验室 综合管理部 销售部 技术部 采购部 生产计划部 质量管理部 质量检查部 设备部 | 否 |
| 7 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2020年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的3项不符合项,涉及的条款分别为“6.3.1测量设备、7，2，2测量过程设计、7.2.4测量过程记录”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年4月10日前关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 理化计量实验室 综合管理部 销售部 技术部 采购部 质量管理部 质量检查部 生产计划部 设备部 | 否 |
| 8 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 7.3.2溯源性 计量法制要求 | 公司测量设备共5921台，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业规定了16台件测量设备列入强制检定。 查《主轴承盖螺栓机械加工工艺流程》、《40Cr机械性能检测报告》，计量单位符合要求。 企业建立9项最高计量标准，在企业内部开展几何量、热学、力学测量设备检定、校准。企业其他测量设备均委外送检。设备上均有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 抽查“2020诸量标计企字第005号”《计量标准考核证书》，发证日期2020年3月16日。查型号规格20块组的“量块”，检定日期为2020年10月16日，有效日期2021年10月15日。检定机构“潍坊市计量测试所”（计量检定机构授权证书号：（鲁）法定（2018）37007号），量值溯源符合要求。 抽查测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查理化计量实验室由“中测国信（北京）计量检测技术有限公司”出具的编号为LX2103T019003校准证书的“电液伺服万能试验机”，证书上对本次校准所使用的主要测量标准仪器“标准测力仪”的准确度等级信息未进行描述。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。 | 理化计量实验室 技术部 质量检查部 | 不符合02 |
| 9 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 质量管理部 销售部 | 否 |