## sheet
附2 稳流补偿器壁厚测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 稳流补偿器壁厚测量过程 |  |  | 被测参数 | 壁厚 |  | 5±0.2mm |  | 最大允许誤差： |  | 0.13mm
测量仪器： |  | 游标卡尺 |  |  | 测量范围: |  | (0-150) mm |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.03mm
核查标准： |  |  |  |  | 稳流补偿器
日 期： |  | 2021-01-15 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 2021-02-20 | 2021-03-02 | 2021-03-21 | 2021-04-11 | 2021-04-21 | 2021//7 | 2021-05-20 | 2021-06-02 | 2021-06-12
测 量 值 | 1 | 5.02 | 5.08 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.08 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02
| 2 | 5.04 | 5.04 | 5.06 | 5.06 | 5.04 | 5.06 | 5.02 | 5.04 | 5.02 | 5.06 | 5.04 | 5.02
| 3 | 5.02 | 5.06 | 5.02 | 5.08 | 5.04 | 5.06 | 5.08 | 5.08 | 5.06 | 5.06 | 5.08 | 5.04
| 4 | 5.06 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.04 | 5.02
| 5 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.08
平均值(X) |  | 5.032 | 5.044 | 5.028 | 5.04 | 5.028 | 5.036 | 5.044 | 5.036 | 5.028 | 5.036 | 5.04 | 5.036
全距（R) |  | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06
| X | 5.0357 |  | UCLx=X+A2R |  | 5.0636 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.048333 |  | LCLx=X-A2R |  | 5.0078 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.10218 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357 | 5.0357
UCLx |  | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636 | 5.0636
LCLx |  | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078 | 5.0078
R均值 |  | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333
UCLr |  | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-04-21: 审核：