编号：0030-2019-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 袋皮输送机链轮传动轴外径尺寸测量 | 企业部门 | 技术质量部 |
| 被测参数要求 | 参数M | Φ46ｍm | 导出计量要求 | 最大允许误差 | 0.02mm |
| 公差T | -0.02 -0.08mm | 允许不确定度 | 0.06mm |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1.外径千分尺 | （25-50）mm | *U=*0.02mm | ±0.005ｍｍ | 无 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | KWR-GF-01 | 满足 |
| 测量方法编号 | KWR-GF-SSJ-01 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 马立新 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | （另附） | 满足 |
| 有效性确认方法 | （另附） | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | （另附） | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | （另附） | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求。2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。3. 测量过程不确定度评定方法正确。4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。5.测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2021年7月10日 审核员： 企业部门代表：