观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **江苏宝恒新材料科技有限公司** | | | | |
| **审核领域及类型** | | **☑EnMS****□EMS****□OHSMS**  **能源管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | | | | **备注** |
| 1 | 查变压器SZ11-10000kva及S11-M-2000KVA属于国家明令淘汰设施设备（工信部一~四批目录） | | | | | 要求组织提出改善计划并予以落实 |
| 2 | 生产现场缺少对余热的利用或利用不充分 | | | | | 进一步交流 |
| 3 | 查节能报告中对新改扩建项目工艺参数的确定依据没有做到充分的研究分析或分析不到位，对行业节能推广技术的收集有待进一步加强； | | | | | 进一步交流 |
| 4 | 查各类计量器具均无检定记录、仅提供电表的第三方检查记录； | | | | | 建议企业尽快在可行的时候检定校准 |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
| **审核组长（签字）** | | | b9c74c60123d192130dad7e141fe39d | **受审核组织签字（盖章）** |  | |
| **日 期** | | | 2021.7.17 | **日 期** | 2021.7.17 | |