观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **杭州星帅尔电器股份有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS****□EMS****□OHSMS ☑EnMS**  **能源管理体系：初次认证第（二）阶段** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | 抽查职务说明书、计量能源管理员职务说明书、机修工职务说明书、锅炉工职务说明书、空调系统操作工职务说明书职务说明书等未补充有关能源管理（节能）方面的相关内容 | |  |
| **2** | 建议企业开展空调系统的能效测试工作。 | |  |
| **3** | 建议在以后的变更管理的风险评估中增加有关节能方面的风险评估。 | |  |
| 4 | 加强管评、内审的实效性 | |  |
| 5 | 对法律法规进行及时收集和评价，特别是市区一级的要特别重视.（GB17167、GB2589） | |  |
| 6 | 未来节能计划， | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |