
编号：0704-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 基表压力密封试验 | | | | 企业部门 | | | 生产技术部 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 1.2MPa | | 测量过程计量要求 | | | 最大允许误差 | ±0.05MPa |
| 公差T | | ±0.15MPa | | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 示值误差 | 其他计量特性 | | 满足 |
| 1.压力变送器(带显示) 907204528 | | | （0-1.6）MPa | | / | | 0.5级 | / | |
| 测量过程控制规范编号 | | | XHKJ/GK-21-01 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | XHKJ/GK-21-01 | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 郭天燕 | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 基表压力密封试验测量不确定度评定 | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 基表压力密封试验高度控制测量过程有效性确认记录 | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 基表压力密封试验监视记录 | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | / | | | | | | | / |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要。  2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。  3. 测量过程不确定度评定方法正确。  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。  5. 测量过程监视在控制限内。  审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2021年 07 月 09 日 审核员： 企业部门代表：