编号：0704-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃欣海水利科技发展有限公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:郭天燕 | | | |
| 不符合事实描述：  查生产技术部编号LJ2020003-002游标卡尺未进行验证。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款7.1.1  c0183d15897d8cab28562708f8ddd10不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  04bc88a77290fc6a014cc406f493f8b审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_106e6b19e95ce6b7b97a9e5dc530995\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.7.9 | | | |
| 纠正措施:  生产技术部负责依据导出的计量要求对该卡尺实施验证并举一反三。  04bc88a77290fc6a014cc406f493f8bc0183d15897d8cab28562708f8ddd10企业部门代表签名: 审核员签名:  2021.7.9 | | | |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: 53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707 日期： | | | |

可另附页