编号：0704-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  甘肃欣海水利科技发展有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:郭天燕 |
| 不符合事实描述： 在生产技术部质检组现场查看，在用编号LJ202003-001卡尺没有计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款6.2.4 c0183d15897d8cab28562708f8ddd10不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；04bc88a77290fc6a014cc406f493f8b审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_106e6b19e95ce6b7b97a9e5dc530995\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.7.9 |
| 纠正措施: 生产技术部负责对缺少确认标识的卡尺实施整改并举一反三。c0183d15897d8cab28562708f8ddd1004bc88a77290fc6a014cc406f493f8b企业部门代表签名: 审核员签名: 2021.7.9 |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭审核组代表签名: 53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707 日期： |

可另附页