项目编号：0041-2019-2021

审核员现场审核记录一

企业名称：徐州阿马凯液压技术有限公司

审核员：  吴素平                                                审核日期2021年07月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 质量 保证部 综合 管理部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查Q/XGAY 27001—2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，查2021年上半年《测量目标完成情况表》已由质量保证部统计考核，均达标。 | 质量 保证部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年05月（26-27）日，组织了质量、测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了九个次要不符合项（质量体系八个、测量体系一个），并在规定的时间里完成了整改。 企业于2021年06月28日开展了质量、测量两体系进行管理评审，会议由企业总经理景军清主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代卢金秀及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，两体系管理评审输出九条事项，制定了《2021年管理评审输出改进措施表》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。 | 质量 保证部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件材料成分C含量测量过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量 保证部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中未发现不符合项。 | 质量 保证部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量 保证部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，有个别法定计量单位书写不规范，如“N.m”写成“N.M”、等，已于相关人员进行了沟通，并及时进行了整改，满足要求。企业无强检计量器具，企业的产品非定量包装产品。 | 质量 保证部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，提升企业内部管理水平以及用于公司产品招投标。 | 质量 保证部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业自去年年审以来，企业的组织机构于2021年6月份根据总集团的统一要求进行了变更：“质量部”变更为“质量保证部”、“技术管理部”变更为“技术中心”、“制造部”变更为“制造管理部”、制造部下属的生产车间变更为“阀分厂”并于制造管理部同级，详见变更前的A/1版组织机构图和变更后的A/2版组织机构图。 | 质量 保证部 综合 管理部 | 否 |