目编号：0222-2019-2021

审核员监督审核记录

企业名称：成都安居天下实业有限责任公司

审核员：                                 审核日期：2021年7月8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 2020年，企业取得国家工业信息化部厅颁发的《国家级绿色工厂》证书。2020年，虽然受疫情影响，但总产值仍保持在17079.00万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更。 企业本年度生产增加新的产品为公寓家具、定制家具两项（扩大2种产品认证范围）。 原认证范围：办公家具、实验室家具、实木家具、板式家具、金属家具、软体家具的设计、生产和服务。 现认证范围：办公家具、实验室家具、实木家具、板式家具、金属家具、软体家具、公寓家具、定制家具的设计、生产和服务。 | 管理层、品管部、行政部、设计部、生产部、财务部、销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针5项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。 查《2020 年全年质量目标完成情况统计》，制定的5项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。 | 管理者代表、品管部 | 否 |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 现场抽查编号AJTX-8.4-06《板材进货验收记录》，记录内容有：产品检验标准、检验项目及技术要求（色泽、含水率、外观尺寸、气泡）。检验结果：合格、检验人：陈佳丽、品管部主管（郭小平）意见：合格。检验日期：2021年12月10日。检验人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。报告保存期限3年。 | 品管部 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月23日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理贺志强主持，由管理者代表杨世均汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的体系员工培训情况、测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面，需进一步补充完善等问题，落实了相关责任部门。制定了相应的整改措施和计划。形成了管理评审报告。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 销售部负责建立和评价测量设备合格供方名录，查游标卡尺的生产厂家--成都量具刃具有限公司相关资料。销售部、品管部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备，全部委托“成都市计量检定测试院”进行校准。经核对上述两机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，符合标准要求。 | 销售部、品管部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司有测量设备台帐，使用的13台件测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，技术部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 现场有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 查测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：“成都市计量检定测试院”进行检定/校准。法定计量检定机构授权证书号（川）法计（2018）10101号。认可的能力和范围符合企业需求。现场经查编号0860压力表、编号011的数字式木材测温仪、编号030603131的游标卡尺。3台设备检定结果合格。检定/校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 品管部、生产部、销售部 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业已就新扩项的产品涉及到的计量要求和测量过程进行了梳理和识别，原计量要求能覆盖新扩项产品的计量要求。原测量过程的控制要求包含新扩项产品的过程控制要求。经验证原配备的测量设备满足计量要求，无需新增。故无新增测量过程和测量设备。 抽查原关键测量过程“板材厚度测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 企业的测量设备《计量确认明细表》，对13台件测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。现场标识使用满足要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 品管部、生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程控制一览表》，企业共识别了5个测量过程，其中1个关键测量过程，4个重要测量过程。编制了《板材厚度测量过程控制规范》，并按规范进行有效控制。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。 抽查关键测量过程“板材厚度测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 抽查了关键测量过程“板材厚度测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》。 | 品管部、生产部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了板材厚度测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《板材厚度测量过程不确定度评定报告》。 | 品管部、生产部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。抽查2020年顾客满意度调查，技术部共发放内、外部顾客调查表50份，顾客满意度调查满意率97.6%。符合质量目标考核要求。 | 品管部、销售部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年5月14日，组织了公司2021年测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表杨世均组织，总经理贺志强参加。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量过程控制，按照《测量过程一览表》内容规定，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。查《测量过程及控制一览表》中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 品管部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业测量管理体系2020年监督审核没有不符合项。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 品管部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 品管部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司13台件测量设备列入计量管理工作，其中，6台强检测量设备。测量设备按分类管理规定的检定周期送检。随机抽查品管部3件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 品管部 | 否 |
| 21 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 - 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传； - 用于企业产品招投标加分。 | 品管部 | 否 |