项目编号：0222-2019-2021

审核员监督审核记录（三）

企业名称：成都安居天下实业有限责任公司

审核员：                      审核日期：2021年7月8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。质检部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源到成都市计量检定测试院。品管部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 财务部 销售部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 企业《顾客满意收集分析控制程序》规定定期对顾客进行满意度调查。 2020年满意度调查率97.6%。 | 财务部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗292.557吨标煤,不是重点用能单位. | 财务部 销售部 | 否 |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备7台件，实际配备7台件，配备率满足要求。 | 财务部 销售部 | 否 |