项目编号：0056-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：苏州太湖电工新材料股份有限公司

审核员：                                             审核日期： 2021.7.16

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。企业重点工作：通过对体系运行管理，加强测量设备的管理控制，提高了管理有效性。查找改进提升方向，进一步加强测量过程监视持续管理。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型无变化。未见新增关键测量过程。 | 管理层 质检计量科 研发中心 技术科 生产供应科 销售处 公司办 财务科 车间 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查2021年质量目标未分解到各部门，有具体指标可测量。查企业制定的6项质量目标按期统计记录，目标基本实现，符合要求。 | 质检科 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月21日组织开展了单体系管理评审，会议由公司董事长施泉荣主持，管代和各部门负责人参加。管理评审一年一次。管代做了体系运行分析，质检科汇报了内审情况，各职能部门汇报了体系运行情况，明确了评审的目的。对公司测量管理体系的运行状况和目标实现情况等进行评审，形成了管理评审报告。通过管理评审认为公司测量管理体系是适宜、充分和有效的。对质量目标完成情况、内审结果、纠正措施实施等情况进行了评审。针对如何进一步加强骨干队伍培养，管理的精细化提升，保证体系有效运行提出改进方向和要求并成为今后的工作重点。 | 管理层 质检计量科 研发中心 技术科 生产供应科 销售处 公司办 财务科 车间 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查公司建立合格供方评价机制，收集了检定校准服务供方的相关资质，质检部按照要求保存资质证明材料。 查见：苏州市吴江区检验检测中心作为委托检定/校准机构资质，包括计量授权证书和实验室认可证书，均在有效期内。质检部负责核查其开展的检定校准项目。 | 质检计量科 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 根据测量管理体系的要求在每年进行一次顾客满意度调查，2020年满意度为96。用户对产品质量和计量要求总体满意，希望在交货期方面继续提升。 | 销售处 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年5月20-22日单独组织了公司测量管理体系内审，公司编制了内审计划，组成审核组对公司相关部门和车间进行了全要素审核，发现4个不符合项，对内审情况进行了记录并形成了内审报告。内审每年进行一次。 | 管理层 质检计量科 研发中心 技术科 生产供应科 销售处 公司办 车间 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未开不符合报告。企业不合格控制能够按照Q/TH08.17-2019《不合格管理控制程序》进行处理，并进行纠正措施。 | 质检计量科 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中开具的不符合项和发现的问题采取了纠正措施，查阅内审不符合项报告，企业通过“问题项整改验证单”落实到具体部门和人员制定纠正措施及跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。 | 质检计量科 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业基本能采用法定计量单位。企业目前没有强制检定设备。 | 质检计量科 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：对外企业形象和广告宣传、对内产品质量和管理提升。在与同行之间竞争起到了重要作用。 在产品招投标中起到加分作用。 | 公司办 销售处 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：水、电，2020年总消耗149.5吨标煤,不是重点用能单位。进出配备的能源计量器具由供电公司和自来水公司提供。 | 公司办 | 否 |