观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **杭州康恩贝制药有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****□OHSMS ☑EnMS****能源管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 燃油炉的流量计未鉴定或校准； |  |
| **2** | 燃油炉蒸汽分配管去二车间和五车间的阀门应关闭，现场处于“开”； |  |
| **3** | 抽查设备工程部长职务说明书、计量能源管理员职务说明书、机修工职务说明书、锅炉工职务说明书、空调系统操作工职务说明书职务说明书等未补充有关能源管理（节能）方面的相关内容 |  |
| **4** | 建议企业开展燃油炉和3套空调系统的能效测试工作。 |  |
| **5** | 建议在以后的变更管理的风险评估中增加有关节能方面的风险评估。 |  |
|  |  |  |
| **6** | 建议空压冷冻房的电表做好标识 |  |
| 7 | 加强内审的实效性 |  |
|  9 | 对法律法规进行及时收集和评价，特别是市区一级的要特别重视.（GB17167、GB2589） |  |
|  10 | 未来节能计划， |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |