## 监控记录
附2： 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | Cu含量成分检测过程 |  |  | 被测参数: |  | Cu：（57～60）% |  |  | 最大允许誤差： |  | 1%
测量仪器： |  | 直读光谱仪 |  |  | 测量范围: |  | Cu：0～99% |  |  | 最大允许誤差： |  | U=0.04%（k=2）
核查物件: |  | 样件 |  |  | 监控方式： |  | 每月实施监控
日 期： |  | 2021-01-12 | 2021-01-30 | 2021-02-11 | 2021-02-28 | 2021-03-16 | 2021-03-27 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 2021-06-20 | 2021-07-10
测 量 值 | 1 | 57.56 | 57.56 | 57.53 | 57.56 | 57.53 | 57.53 | 57.56 | 57.53 | 57.53 | 57.56 | 57.56 | 57.53
| 2 | 57.58 | 57.53 | 57.53 | 57.56 | 57.53 | 57.53 | 57.58 | 57.53 | 57.56 | 57.53 | 57.56 | 57.56
| 3 | 57.58 | 57.53 | 57.58 | 57.56 | 57.58 | 57.52 | 57.58 | 57.56 | 57.55 | 57.56 | 57.58 | 57.53
| 4 | 57.53 | 57.53 | 57.56 | 57.53 | 57.58 | 57.56 | 57.53 | 57.53 | 57.56 | 57.54 | 57.53 | 57.57
| 5 | 57.56 | 57.56 | 57.58 | 57.53 | 57.58 | 57.56 | 57.56 | 57.53 | 57.58 | 57.56 | 57.58 | 57.53
平均值(X) |  | 57.562 | 57.542 | 57.556 | 57.548 | 57.56 | 57.54 | 57.562 | 57.536 | 57.556 | 57.55 | 57.562 | 57.544
全距（R) |  | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04
| X | 2021-01-12: 57.5515; 2021-02-11: UCLx=X+A2R; 2021-03-16: 57.5755; 2021-04-08: A2; 2021-04-29: 0.577; 2021-05-18: 注： 1）每次测量数据不少于五个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-12: 0.041667; 2021-02-11: LCLx=X-A2R; 2021-03-16: 57.5275; 2021-04-08: D3; 2021-04-29: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.088083 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515 | 57.5515
UCLx |  | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755 | 57.5755
LCLx |  | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275 | 57.5275
R均值 |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667
UCLr |  | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083 | 0.088083
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-01-30: 云智梁; 2021-04-29: 审核：; 2021-05-06: 周国杰