编号：01158-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 咸阳天力商品混凝土有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:胡发真 | | | |
| 不符合事实描述：  审核生产部发现，编号001的SCS-60型电子汽车衡（量程60t 2021年7月22日经西安计  量技术研究院检定）用于大宗物料检测，采用比对的方法实施监视，但不能提供对该检测过程的监  视记录。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准8.2.4要求  422c75f51e3b9bceaab064a180c30a1不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_\_；  422c75f51e3b9bceaab064a180c30a1c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.8.20 | | | |
| 纠正措施:  生产部负责对该检测过程完善监视活动并形成监视记录。  c0183d15897d8cab28562708f8ddd10  422c75f51e3b9bceaab064a180c30a1企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707审核组代表签名: 日期:2021.8.20 | | | |

可另附页