
编号：0732-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 原材料Cr含量测量 | | | | 企业部门 | | | 质量部 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | Cr含量 | | 测量过程计量要求 | | | 最大允许误差 | / |
| 公差T | | 0.3% | | 允许不确定度 | *U*r=0.0012% |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 示值误差 | 其他计量特性 | | 是 |
| 1.直读光谱仪 | | | Cr:（0.001-35）% | | *U*r=0.0012% | |  | / | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 测量过程控制规范编号 | | | CLGF04 | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | GB／T4336-2016 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》 | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 温度 15℃-30℃，相对湿度≤80% | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 赵政通 | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 另附 | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 另附 | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 另附 | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 另附 | | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求  2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控  3. 测量过程不确定度评定方法正确  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确  审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2021年12月3日 审核员： 企业部门代表：