项目编号：0732-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏雄越石油机械设备制造有限公司

审核员：                       审核日期：       2021年 12 月3日 ~ 12 月 4日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是石油机械设备制造行业的企业，主要产品井口装置、采油树、压力管道元件，年产值约1.5亿。 公司管理者代表邱晨为企业的总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是材料的化学成分、硬度、机械性能、产品几何尺寸、壳体强度、密封性等 公司目前管理还存在主要问题:通过体系运行,公司管理水平有一定的提升，但是随着公司的发展变化，在管理的规范性上还有待加强，人员技能水平上要继续提升，公司规划对测量体系内审员进行委外培训，从而提升体系自查自纠能力，加强过程控制，提升体系运行的有效性，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表质量部 技术部 经营部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8项职能，计量职能部门质量部的13项职能。相关部门技术部2项；办公室1项；经营部6项；生产部（车间）5项职能。明确了各部门在测量体系的职能，管理手册中制定了职能分配表。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业技术部、经营部等相关部门识别了法律法规的要求，标准和顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，在物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉纠纷。针对顾客反应的问题能及时沟通处理，结果得达顾客认同。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《计量目标管理程序》公司的测量管理手册中明确规定了公司的计量方针：“科学管理，完善测量体系，坚持持续改进，精创雄越品牌” 及8质量目标: a、标准计量器具、强检计量器具周检率100%；b、在用工作计量器具周检率100%；c、在用监视与测量装置周检合格率≥95%；d、重要测量检测点配备率100%；e、测量过程失控的发现不超过一天；f、不存在不清晰的测量确认记录；g、按制定的计划完成所有技术培训项目；h、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。公司质量目标进行了分解,主要分解到办公室和质量部。质量部定期进行统计汇总, 至目前统计结果,已基本实现目标。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月15日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理（兼管理者代表）主持，由质量部负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的体系管理持续性规范性如记录完整规范等方面的问题落实了整改部门。 | 管理层 管理者代表 质量部 生产部（车间） 技术部 经营部 办公室 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员15人，编制了计量人员情况一览表。对人员的教育程度，自然状况进行了统计。 企业通过《管理手册》明确相关部门和人员的计量职能，并采用测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 公司编制了JXP/MPF04-2016《人力资源管理控制程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度培训计划14项，已完成12项，有培训内容和人员、培训时间等记录。有编制和批准人员，其中包括API标准培训、测量内审员、检验员培训、焊接作业指导技术规范培训等相关内容。企业人员配置、能力基本能满足要求。企业测量内审员未取得内审员证，建议提升内审员水平，继续加强内审员培养培训。 | 办公室 质量部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T2253-2013《石油天然气工业钻井和采油设备 井口装置和采油树》API SPECIFICATION ６A等等，盖有受控章，受控状态已标识。 现场抽查办公室体系文件JXP/MMM-2016测量管理手册、JXP/MPF（01-19）-2016测量程序文件等文件，现行有效，受控较好。 抽看技术部JXP4003阀门清洗工艺规程、质量部JXP0002冲击试验规程等作业指导规程文件有编审批人员并盖有受控标识。文件管理符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了JXP/MPF09-2016《测量设备管理控制程序》，企业规定了电液式万能材料试验机、直读光谱分析仪、压力表、游标卡尺、测厚仪等测量设备列入体系管理，企业编制了《监视和测量装置台帐》质量部负责测量设备全过程管理。企业提供了量具点检表、实验室环境记录等证实对测量设备实施管理。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了JXP/MPF11-2016《外部供方管理控制程序》文件。 经营部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量部负责对提供检定校准的服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托安正计量检测有限公司、滨海县计量测试所、苏州朗博校准检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、江苏大公计量校准技术有限公司等单位进行检定/校准。 | 经营部 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了JXP/MPF12-2016《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。查看计量确认过程验证记录表，抽查游标卡尺、直读光谱仪、电液式万能试验机等测量设备的验证记录，满足预期使用要求。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了JXP/MPF14-2016《计量确认间隔管理控制程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了JXP/MPF08-2016《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了JXP/MPF15-2016《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立阀体、阀杆、阀座、闸板、装配等96个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。关键重要测量过程制定测量过程规范，企业提供了测量过程规范目录表，包括硬度测量过程规范，外径千分尺测量过程规范等,重点查看《化学成份分析控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了JXP/MPF16-2016《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了原材料Cr含量测量等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准，公司所有测量设备均委托安正计量检测有限公司、滨海县计量测试所、苏州朗博校准检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、江苏大公计量校准技术有限公司进行检定/校准。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进体系的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了JXP/MPF01-2016《顾客满意控制程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为96.6%。 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查，2020年内部顾客满意度95.05%。 | 经营部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年9月17-9月18日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司5个部门和车间进行了全要素的审核，开出了1个不符合项，于9月19日完成整改。 | 管理者代表质量部 技术部 经营部 生产部（车间） 办公室 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了JXP/MPF17-2016《审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了JXP/MPF18-2016《不合格管理控制程序》 经验证企业对内、外审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 对发现不合格的测量设备，进行标识确认，单独存放，或降级使用。 如发现不合格测量过程，及时对涉及测量结果进行追溯复验，同时对不合格测量过程分析确认，采取纠正措施。 | 质量部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了JXP/MPF19-2016《持续改进控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业目前强制检定的测量设备8件，都是压力表，均由滨海市计量测试所进行定期检定，溯源管理较好。查相关检验记录、检测报告、统计报表、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确。不涉及定量包装、计量器具生产许可。 | 质量部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水，2020年12月至2021年11月，年消耗了约457.2吨标煤,不是重点用能单位 | 办公室 | 否 |
| 24 | 是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具配备准确度等级是否符合要求？ 是否检定/校准？ | 公司地处工业园区，公司目前电表和水表均由供电、供水部门配置，公司未装分表。能源计量器具的检定/校准工作由供电公司和自来水公司负责。 | 办公室 | 否 |