编号：0158-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员:宋峰 |
| 不符合事实描述：  检查品质部在用的量程1000 mm的游标卡尺，未见计量确认合格标识。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准 6.2.4标识  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页