## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 含水率检测过程 |  |  | 被测参数: | 木材含水率(8-12)% |  |  |  | 允许偏差： |  | 4%
测量仪器： |  | 含水率测试仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-50）% |  |  | 最大允许誤差： |  | U=0.2%,k=2
|  |  |  | 核查标准: | 被测件
日 期： |  | 2021-01-02 | 2021-01-20 | 2021-02-05 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-26 | 2021-04-11 | 2021-04-23 | 2021-05-08 | 2021-05-20 | 2021-06-13 | 2021-07-11
测 量 值 | 1 | 10.16 | 10.12 | 10.2 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.14 | 10.17 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12
| 2 | 10.12 | 10.14 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.16 | 10.18 | 10.22 | 10.22
| 3 | 10.12 | 10.1 | 10.12 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.12 | 10.15 | 10.1 | 10.12 | 10.2 | 10.12
| 4 | 10.16 | 10.16 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.16 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.16
| 5 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.18 | 10.1 | 10.12
平均值(X) |  | 10.136 | 10.128 | 10.144 | 10.138 | 10.148 | 10.14 | 10.128 | 10.14 | 10.128 | 10.148 | 10.156 | 10.148
全距（R) |  | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.1
| X | 2021-01-02: 10.1402; 2021-02-05: UCLx=X+A2R; 2021-03-03: 10.1762; 2021-04-11: A2; 2021-04-23: 0.577; 2021-05-20: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-02: 0.0625; 2021-02-05: LCLx=X-A2R; 2021-03-03: 10.1041; 2021-04-11: D3; 2021-04-23: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.13213 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402 | 10.1402
UCLx |  | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762 | 10.1762
LCLx |  | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041 | 10.1041
R均值 |  | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
UCLr |  | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-01-20: 方占科; 2021-04-23: 审核：; 2021-05-08: 夏行行