目编号：0153-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：北京双杰电气股份有限公司

审核员：

审核日期： 2021年8月12日上午至2021年8月13日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.1计量职责 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业营业执照未发生变化。企业组织机构未发生变更。企业产品没有增加。一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 公司已识别出了测量过程是62个，重要检验过程45个，《12kVFS6环网柜导向套孔径尺寸测量过程》等8个关键测量过程。公司已识别241件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查审核日期为2021年2月22日的项目名称为“智能小镇创业园10#变合同》、《销售执行单》、《合同审核详情明细表》、《合同详情通知单》、《送货清单》等资料，已完成合同评审、工艺生产配置、产品检验、供货、客户收货。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020年度顾客满意率调查分析报告》，报告日期为2020年12月28日，发放调查表521份，回收489份。公司制定的顾客满意度目标为95%，实际顾客满意度为97.0%，满意度符合要求。 | 管理层 企管部 技术部 售后服务部 研发中心 质量检验部 采购管理中心 仓储部 人力资源部 生产计划部 工装设备部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。查《2021年目标指标分解图》，已将5项质量目标进行了分解。 查工装设备部《管理方案/控制措施评审表》1份，涉及测量管理体系质量目标3项，已完成。查企管部提供的公司《管理方案/控制措施评审表》6份,评审日期均为2021年7月30日，评审内容为月度质量目标完成情况的评审，已对2020年8月-2021年度7月质量目标的完成情况进行了统计，5项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 企管部 技术部 售后服务部 研发中心 质量检验部 采购管理中心 仓储部 人力资源部 生产计划部 工装设备部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查编号为SJ-JL-083《管理评审计划》,企业于2021年7月23日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理赵连华主持，企管部等14个部门及生产车间参加。 会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。抽查评审输入报告14份，涉及企业14个部门。评审内容覆盖了体系的运行方面、组织结构、计量职能、资源配置、人员能力、质量目标、设备计量确认、过程控制及客户满意调查情况。查《测量管理体系管理评审报告》1份，提出了改进建议。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 企管部 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1.2能力和培训 | 查企业Q/SJ.MD-RL-01《岗位能力评价操作规范》，规定了评价周期和评价方式。 查《测量管理体系内审员证书》3份，人员为刘方琪、姜丽、赵阿婷，授权类型为“检验员”，培训时间为2021年4月12日-4月14日，培训合格。符合要求。 查实验室提供的《试验报告单》中批准人员为“褚利新”，人员资源部提供了该人员的“员工岗位能力评估表”，评价项目4项，考评得分97份，但未提供出“业务技能”评价分值的见证性记录。不符合认证审核准则条款“6.1.2能力和培训”的要求。 | 管理层 人力资源部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本年度无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查了《合格供方台账》，已对测量设备合格供方进行登记。查《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》各9份，已对资质和能力进行了持续评价。符合要求。 查《检定校准服务供方资质调查评价表》、《检定校准服务供方评价表》3份，检定校准服务供方3家为检定/校准机构为“北京市怀柔区计量检测所”， “天津天传电控设备检测有限公司”、“广州力赛计量检测有限公司”，评价日期均为2020年11月30日，评价内容共12项，包括资质评价、能力及服务质量等指标评价，评定结果满足要求。已纳入《合格供方台账》，实施委外检定校准。 抽查采购部提供的《2021年半年度供应商综合评价表》，合格供方129家。综合评价结论内容共9项，包括供货周期、价格、技术服务、体系资质等指标，评定日期为2021年7月9日。统计的信息符合要求。 查采购管理中心提供的《2021年半年度供应商综合评价表》中供应商“西安银河网电智能电气有限公司”， 供应产品“保护装置”，分数“94分”，采购部提供出对供应商的评审结论的见证性记录包括《供应商现场评价报告》、《供应商现场技术评价表》、《供应商现场质量评价表》等记录。符合要求。 | 工装设备部 采购管理中心 | 否 |
| 6 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2021年度测量管理体系内部审核计划书》，公司于2021年7月1日-2日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司14个职能部门及3个生产车间进行了全要素的审核。 企业内部审核发现2个一般不符合项，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作，不符合已于2021年7月19日封闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 企管部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中共出具两项不符合。“不符合01：查实验室检验现场提供使用的文件GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》与企业研发中心SJ-JL-004《文件发放管理表》已登记该文件的发放及受控信息不相符。不符合认证审核准则条款号：6.2.1 程序。不符合02：查质量检验部的编号为SJ-JL-263, 产品名称为六方绝缘轴的“机加件进货检验记录”1份，记录中没有检验依据标准文件信息。不符合认证审核准则条款号：7.2.4（a）测量过程的记录” 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 企管部 质量检验部 | 否 |
| 8 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2020年度测量管理体系监督审核中出具不符合项2项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的2项不符合项,涉及的条款分别为“5.3质量目标、5.1计量职责”，查2021年内审中出具的《纠正/预防措施报告》2份，已分析原因并制定纠正措施。报告发行日期为2021.7.2，不符合项关闭日期为2021.7.19。符合要求。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 企管部 技术部 售后服务部 研发中心 质量检验部 采购管理中心 仓储部 人力资源部 生产计划部 工装设备部 | 否 |
| 9 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 7.3.2溯源性 计量法制要求 | 公司测量设备共241台，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业规定了37台件测量设备列入强制检定。 查检定证书编号“京怀字第21009304”的“氮气表”，检定日期为2021年03月05日，有效日期为2021年09月04日。检定机构为“北京市怀柔区计量检测所（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）14号）。证书填写规范，签章资质有效， 查产品编号为SJCQ2107202390、产品型号为XGN-12/T630-20-CCCC-Hxx《过程检验记录》、《XGN-12/T630绝缘金属封闭开关设备检测报告》各1份，计量单位符合要求。 抽查测量设备检定服务方3家为“北京市怀柔区计量检测所（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）14号）”、 “天津天传电控设备检测有限公司（机构注册号：CNAS L4463）”、“广州力赛计量检测有限公司（机构注册号：CNAS L7127）”， 查检定校准证书3份，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 | 企管部 技术部 质量检验部 工装设备部 生产计划部 | 否 |
| 10 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 企管部 研发中心 | 否 |