项目编号：0705-2021

审核员现场审核记录

企业名称：西安西电高压套管有限公司

审核员：                                 审核日期：2021.07.26-28日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是电力行业的企业，主要产品套管、复合绝缘子、冷却器、散热器 公司管理者代表雷永城为企业的质量处处长。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量处进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是产品质量和工艺要求。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量处。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能。管理者代表6职能，计量职能部门 的12项职能。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量处已组织识别企业产品工艺的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业已建立《计量目标管理程序》用文件形式规定了公司的计量方针及9项质量目标目标已分解，每半年进行一次考核。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年01月31日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理韩晓东主持，由管理者代表雷永城汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员10人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合办公室编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成2项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为XD/XI). TG-JL-2401-20I5《套管用瓷件技术条件》XD/XD.TG-J 1-2403-2010《油纸电容式套管用取油阀技术条件》XD/XD.TG-JL-2406-2010《油纸电容套管用圆玻璃油表技术条件（含分体 式油表）》等，受控状态为受控 现场抽查质量处编号为 XD/XD.TG-GY2918-2020《1100kV油纸电容式套管绝缘处理工艺守则》 等文件，现行有效，受控较好。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了安全环保能源产品质量检查工艺过程控制等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》质量处负责测量设备全过程管理。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 质量处负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量处负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托甘肃电器科学研究院，陕西省计量科学研究院、西安航天计量测试研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司溯源 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了12个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《1100kV套管真空干燥温度控制测量控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了1100kV套管真空干燥温度控制测量等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至甘肃电器科学研究院，陕西省计量科学研究院、西安航天计量测试研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为96% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年12月25日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2021年1月28日完成整改。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 |  |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了12台件测量设备列入强制检定，随机抽查8台件，溯源管理较好。 | 管理者代表质量处(计量管理部)、(供方管理部)、(理化室)、 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，2020年消耗 0.129万吨标煤,不是重点用能单位。 | 质量处 | 否 |
| 24 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备8台件，实际配备8台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 | 质量处 | 否 |
| 25 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电能表，1.0级，水表2.0级准确度等级满足要求。。进出次级用能单位配备的测量设备电能表，2.0级准确度等级满足要求。 | 质量处 | 否 |
| 26 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的水表、电能表、燃气表都是当地供水供电燃气部门自行校准。证书均在有效期内 | 质量处 | 否 |
| 27 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用月度按产量进行采集平衡、分析和考核配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。 | 质量处 | 否 |