目编号：0131-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：扬州石化有限责任公司

审核员：                         审核日期： 2021.7.23

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，企业针对原油损耗大的问题，采取了有效措施，制定了管理制度，实行三方严格考核，原油损耗降至0.21% 企业组织对计量风险进行分析，采取了防控措施，主要体现在原油、聚丙烯库房等，减少了风险。今年检修实施了一系列计量完善措施。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 外部顾客比较满意：码头船装产品、车装产品的客户参加调查，在测量方面满意度为99.7%，在服务方面满意度为100%，综合满意度为99.8%。 企业组织机构没有变更。 | 管理者代表、生产运行部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了9项质量目标，对目标进行了分解，查2021年一季度质量目标完成情况：按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，质量目标管理满足要求。 | 管理者代表、生产运行部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月2日开展了体系管理评审，会议由公司总经理姚日远主持，由管理者代表肖传慰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表、生产运行部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业于2021年5月10-5月14日组织了测量管理体系内审，分4个组，对15个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于5月20日完成整改。 抽查企业对高度控制的物料进出厂汽车衡测量过程的监视记录：汽车衡的计量确认正常，测量过程的监视记录符合要求。 | 管理者代表、生产运行部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未开出不符合项， | 管理者代表、生产运行部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：企业2021年的内审不符合项，企业均进行了原因分析，制定了纠正措施，且措施已落实。 | 管理者代表、生产运行部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 按照2020的检定计划，完成了强制检定测量设备的检定，受检率100%。2021年1-4月份完成率100%。 | 管理者代表、生产运行部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求? 准确度等级是否满足？ | 能源计量器具配备是否满足GB17167要求 | 企业耗能7.63万吨标准煤，为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，进出用能单位，应配 5台（件），实配 5台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：234台（件），实配 231台（件）；进出主要用能设备（单元）应配47台（件），实配43台（件）；能源测量设备配备率和准确度等级满足要求。 | 管理者代表、生产运行部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传。 | 管理者代表、生产运行部 | 否 |