长度尺寸测量过程有效性确认

一、概述：用与长度尺寸接近的标准长度块与本公司检测结果进行比对。

二、相关数据：本公司测量结果的扩展不确定度Ulab=0.03mm   k=2

标准长度块的扩展不确定度Uref=0.01(mm)        k=2

三、比对测量数据（mm）：

| 日 期 | 2021.7.10 |  |
| --- | --- | --- |
| 参比机构 | 参考实验室提供 | 本公司测量 |
| 测量结果xi | 138.00 | 138.02 |
| xlab−xref | 0.02 |  |

四、结果评价

评价方法：xlab−xref≤23Ulab2+Uref2

可确认过程有效。

23Ulab2+Uref2=230.032+0.012≈0.021

xlab−xref=0.02<0.021

公司该过程有效。

编制：                    审核：

日期：2021.7.10                 日期：2021.7.10