文件审核

| 受审核方名称： | 任丘市津工石油机械制造有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号：A/0 程序文件 版本号：A/0 实施日期： 2021 年 3 月 1 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； 是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求；是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标； 是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源； 是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； 是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。 □是 否 有，请说明： （需登记资质有效期） - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 否 有，请说明: 文件审核人： 2021年7月27日 |  |  |  |
| 文件审核结论： 企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2021年7月28日 文件审核人： 2021年7月27日 |  |  |  |
| 受审核方意见： 同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表：刘芳 2021年7月27日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构和测量管理体系职责分配表部门名称不一致，机构图中质量部，测量管理体系职责分配表中品管部。 | 5.1。2 计量职责 | 需修该手册相关内容 |
| 2 |  |  |  |
| 文件修改验证情况： 以上情况已纠正。公司已于2021年7月27日完成相关内容的修订。 □未纠正 原因：文件编制人员、审人员疏忽，工作不细心。 文件审核人： 2021年7月27日 |  |  |  |