编号：0018-2017-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 华运隆腾机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量部 陪同人员:宋丽梅 |
| 不符合事实描述：没有对测量设备检定校准服务供方《深圳华科计量检测技术有限公司》进行合格供方评价，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.4 外部供方不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003 6.4\_\_\_外部供方不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_b48301a73e84eb3b0b51ac51eb269ec\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.7.26 |
| 纠正措施: 1.立即对该服务供方进行评价 2.对其它供方进行检查杜绝类似问题的发生企业部门代表签名: b48301a73e84eb3b0b51ac51eb269ec 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.7.26 |

可另附页