编号：0049-2017-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 金亿中天科技开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质管部 陪同人员:赵娟 |
| 不符合事实描述：查企业编号为JYLA01的万能角度尺0-320°测量设备检定校准证书日期与《测量设备台账》上信息不一致，测量设备检定校准时间没有及时更新不符合GB/T19022-2003标准6.3.1 测量设备条款不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 测量设备条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 陪同人员(签名)\_167dd2a52c7551f1588f5ae4a4894d0企业部门代表（签名）\_\_167dd2a52c7551f1588f5ae4a4894d0日期:2021.7.28 |
| 纠正措施:1立即对测量设备台账进行检查及时更新，对该万能角度尺更新相关信息。企业部门代表签名:167dd2a52c7551f1588f5ae4a4894d0 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.7.28 |

可另附页