编号：0098-2017-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏海威塑业科技有限公司 | | | | | 审核员 | 汪宁艺 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 微机控制环刚度试验机 | 15206 | XHW-20 | 1级 | 0.1级测力仪 | 无锡市计量测试院 | 2018-12-19 | √ |
| 生产车间 | 电子秤 | 12008477940 | 0~30kg | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 无锡市计量测试院 | 2018-12-19 | √ |
| 质检部 | 数显卡尺 | SYA1808063059 | 0~150mm | ±0.03 mm | 5等量块 | 无锡市计量测试院 | 2018-12-20 | √ |
| 质检部 | 箱式电阻炉 | 201301101 | Z-5-10 | *U*=2.5℃  *k*=2 | Ι级校准箱式电阻炉用热电偶组 | 无锡市计量测试院 | 2018-12-19 | √ |
| 生产车间 | 精密π尺 | 171101 | (φ600 ～φ900)mm | *U*=0.02mm  *k*=2 | 标准钢卷尺*U*=(5+5L)*u*m  *k*=2 | 无锡市计量测试院 | 2018-12-21 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 6102 | 0~610g | Ⅲ级 | E2等级砝码 | 无锡市计量测试院 | 2018-12-19 | √ |
| 审核综合意見：  抽查该公司所有测量设备均送至无锡市计量测试院检定、校准。经查6份检定证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准,符合量值溯源要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019年11月13日~11月14日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

测量设备溯源抽查表