编号：0051-2017-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆市晟威机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质管部 陪同人员:庞宏伟 |
| 不符合事实描述：没有对测量设备检定校准服务供方《中国航发南方工业有限公司计量实验室》进行合格供方评价，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.4 外部供方不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.4 外部供方不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_**161111ce83c16843cc127ab6a22015a**\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）**161111ce83c16843cc127ab6a22015a**\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.7.31 |
| 纠正措施: 1.立即对该测量设备服务方进行评价。 2.并对其它服务方进行检查杜绝类似问题的发生。企业部门代表签名: **161111ce83c16843cc127ab6a22015a** 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.7.31 |

可另附页