项目编号：0091-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：西安家麒工模具有限公司

审核员：                                                   审核日期： 2021.7.30

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年7月14日至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作： 公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行；测量设备处于良好的工作状态；测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的；降低了能源消耗和物料消耗，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的。为企业的健康快速发展，起到了积极作用。 企业2020年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照和组织机构未发生变化。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《2020年-2021年6月公司计量工作质量目标完成统计表》，质量目标：“1、A.B类测量设备送检率100%/年；2、计量器具周检合格率>98%/季；3、工装夹具周验合格率>95%/季；4、检验试验设备完好率>99%/月；5、重要测量过程计量检测点配备率100%/月；6、测量准确率100%/月；7、计量服务顾客满意度>95%/年；8、计量人员年度专业培训合格率100%/年；9、测量过程失控的发现＜1天/月；10、重大质量、安全和环保事故数0次/年；11、因产品测量不准确造成投诉次数<2次/年；12、因测量不正确造成产品质量不合格<2次；13、测量设备计量确认标识差错数量<2次/年”，经统计，目标全部完成。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年5月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理刘海林主持，由管理者代表李锐汇报了体系运行情况。 提供《管理评审计划》、《管理评审会议签到表》《管理评审报告》、 管理评审会议结论： 公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，降低了能源消耗和物料消耗，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003国际标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用。 改进建议： 1、提升测量系统分析能力，满足零件测量要求； 2、对于新增添的高精度测量用具，测量人员需具备对应的使用技能，进行对应的技能培训。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。技术质量部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》；技术质量部 对深圳天溯计量检测股份有限公司、中国航发西安动力控制科技有限公司检验检测中心的资质、授权范围进行评价。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 根据《计量标识管理程序》要求， 编号：A15028 三坐标测量机，B类测量设备，经中国航发西安动力控制科技有限公司检验检测中心2020.12.24校准，设备上已粘贴确认合格标签。 编号：6796 立式万向杠杆百分表，B类测量设备，经深圳天溯计量检测股份有限公司2020.11.26检定，设备上已粘贴确认合格标签。 编号8100216 游标卡尺， B类测量设备，经深圳天溯计量检测股份有限公司2021.6.22校准，设备上已粘贴确认合格标签。 符合标准和公司文件要求。 企业建立并实施《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理。 查《监视和测量设备管理台账》，记录了测量设备的编号、规格、型号、精度、存放地点，测量设备按A、B、C类测量管理；《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有340台件测量设备。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 公司对测量实验室、三坐标室的环境进行监视，查编号TM-902C数字温湿度表，经2021.6.23校准，有环境监视记录。 该企业未建最高计量标准开展检定和校准，公司的测量设备全部送至深圳天溯计量检测股份有限公司等单位进行检定、校准。 技术质量部负责外部供方的资质、授权范围、服务质量和产品质量进行评价和确认。 抽查，编号为0A12N1480137，直读光谱仪；经2021.6.22校准。编号为100590291，公法线千分尺校准。编号为4910870015，带表深度尺，分光测色仪，经2021.11.26校准。 见《测量设备溯源抽查表 》。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量确认记录》， 抽查，编号为OA12N1480137，直读光谱仪；经2021.7.5确认合格。编号为0044158，内径表经经2021.5.25确认合格。编号为4910870015，带表深度尺，经2021.5.25确认合格。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理，无新增关键测量过程； 查ADC12铝锭的硅含量检测等识别出34个测量过程，其中ADC12铝锭的硅含量检测为高控过程。 重点抽查：ADC12铝锭的硅含量检测过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定评价程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了ADC12铝锭的硅含量检测过程等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查《计量满意度测评计划》、《内部顾客满意度调查函》、《顾客满意度调查表》、《计量满意度测评报告》2020年全年及2021年至今未发生顾客投诉、申诉；企业顾客满意度测评满意率98.1%。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年5月10日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，提供《测量管理体系内部审核计划》、《内部审核会议签到表》、《测量管理体系内部审核检查表》、《测量管理体系内审报告》、不符合报告及整改记录规范，内审首次会由管理者代表李锐主持，总经理刘海林参加。 内审员：李锐、胡李芳、简亚萍、刘家麒，经培训2020.9.30，取内审员证书。 2021年5月10日对公司等综合部、 生产部、技术质量部、市场部等部门实施了内部审核，审核开局了2个不符合项，均为次要不符合，2021.5.14已完成关闭。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核开具的不符合“查用于操纵装置壳体气密性检测的编号为JQYL-028压力表，经2019.12.3校准，未确认。”已整改完毕。 2021年内审开出不符合，2021.5.14已完成关闭。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。企业强检测量设备经西安市特种设备安全附件检测站实施检定，取得检定合格证书。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电， 2020年消耗450.8吨标煤,不是重点用能单位 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备电能表1台件,0.5S级，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |