管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：行政部 陪同人员：李娟 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：张磊 温红玲 审核日期：2021-8-5 |  |  |
|  |  | 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限； 6.1.2环境因素； 6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.1 监视、测量、分析和评价；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施； |  |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.3章 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | 与行政部负责人李娟经理沟通，明确相关岗位的职责、权限，并进行了部门全员的沟通和理解； 如： - 贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标； - 组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录； - 负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备份，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新； - 规范和督促生产部门的现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、防毒等环境因素的控制、生产安全措施，并向相关员工进行安全生产、环境意识、质量意识等方面的培训教育，提高员工的环境保护意识和安全生产意识； - 组织制订公司各职能部门及岗位的《职责要求》和《任职资格要求》，明确各岗位职能， - 建立员工人事档案，并提出合理配置、相关资源的方案； - 负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相应的环境因素和危险源和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新； - 负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促落实； - 负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作；做好人员调配，确保体系运行人力资源充足； - 负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料； - 负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认定及特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认； - 制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案； - 负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况的统一指挥； - 负责消防设施的保养维护管理,维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理； - 代表员工参与职业健康安全的有关管理工作，汇集报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全生产中的作用； - 负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工职业健康安全条件的改善，加强女职工和未成年工的保护； - 负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织，收集相关报告；监督检查公司内部的如废水检测和结果；监督检查公司危险固废处置和管理工作；负责工作场所职业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事件的投诉、意见和建议，提交管理者代表评审处置； - 负责环境事故、职业健康安全、工伤事故等事件的调查；负责环境、职业健康的不符合评定，参与产品不合格的判定，组织相应部门制订相应的纠正预防和预防措施，并进行跟踪和验证。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：þ手册第6.1.2条款、þ《环境因素识别与评价管理程序》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | - 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。 环境因素识别考虑了下列过程： þ设计开发 þ原材料采购 þ生产/服务提供 þ产品检测 þ产品交付 þ产品使用 þ最终处置 ¨其他—— 组织的环境因素包括： 能源资源消耗： þ水 þ电 ¨蒸汽（外购） þ压缩空气 þ天然气 ¨氮气（自制） 污染物排放种类：þ生活污水 ¨工业废水 þ废气 ¨粉尘 þ噪声 þ工业固体废弃物 ¨危险废弃物 ¨其他—— 危险化学品引起的环境影响：¨泄露 ¨燃烧 ¨爆炸 ¨其他—— - 评价重要环境因素的准则：《 环境因素识别与评价管理程序 》 - 重要环境因素，及其控制措施是： 主要环境因素; 状态; 控制措施. 发生火灾; ¨正常 þ异常 þ紧急; 加强日常消防检查，预防明火. 固废; þ正常 þ异常 þ紧急; 集中收集、循环利用，生活固废统一环卫处理. 废水排放; þ正常 þ异常 þ紧急; 交污水处理站处理. 废气排放; þ正常 þ异常 þ紧急; 集气罩搜集加光催化氧化，高空排放. |  |
| 合规义务 | E6.1.3 | 文件名称 | 如：þ手册第6.1.3条款、þ《法律法规和其他要求控制程序》、¨《法律法规其他要求清单》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | - 组织收集法律法规和其他要求的渠道： - þ专业网站 þ主管机构 þ专业书店 ¨其他 - 列举主要的相关法律法规是： 法律法规名称; 具体条款; 应用过程; 责任部门. - 国家危险废物名录; 全部; 危险废弃物管理; 生产部. - 污水综合排放标准GB8978-1996; 三类; 污水处理; 行政部. 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 2级; 废气处理; 生产部. - 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; 三类; 设备管理; 生产部. 查看《排污许可证》编号： 91340122568991847B001U 有效期至： 2023 年 5 月 22 日 污染物排放种类：þ生活污水 þ工业废水 þ废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他—— 污染物排放总量：þ达标 ¨未达标，需要改进： 污染物排放浓度：þ达标 ¨未达标，需要改进： 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类： ¨环境影响登记表 ¨环境影响报告表 þ环境影响报告书 ¨其他—— 查看环境监测报告编号：安创检[2021]第07213号；监测内容：废气、厂界环境噪声 检测机构：安徽创新检测技术有限公司；检测时间：2021年7月22日 |  |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 文件名称 | 如：þ手册第6.1.4条款、þ《管理方案》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | - 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案） 主要环境因素; 状态; 控制措施. 发生火灾; ¨正常 þ异常 þ紧急; 加强日常消防检查，预防明火. 固废; þ正常 þ异常 þ紧急; 集中收集、循环利用，生活固废统一环卫处理. 废水排放; þ正常 þ异常 þ紧急; 交污水处理站处理. 废气排放; þ正常 þ异常 þ紧急; 集气罩搜集加光催化氧化，高空排放. |  |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：þ手册第6.2条款、¨《分解目标》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | - 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总环境目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 - 分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是： 环境目标; 环境控制参数; 责任部门; 目标实际完成. 固体废弃物分类收集,集中处理。; 分类处理率100%; 生产部; 完成. 污水分类收集，集中处理，达标排放; 达标排放率100%; 行政部; 完成. 废气收集处理，稳定达标排放，; 达标排放率100%; 生产部; 完成. 按厂界噪声Ⅲ类区标准达标排放; 厂界噪音昼间≤65dB; 生产部; 符合. 杜绝火灾、爆炸事故的发生; 火灾爆炸发生率为0; 生产部; 未发生. - þ目标已实现 ¨目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |  |
| 能力 | E7.2 | 文件名称 | 如：þ《人力资源控制程序》 |  |
|  |  | 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》☑充分有效 □不足，说明： 抽查任职能力情况： 关键岗位的人员; 任职要求; 学历/专业; 工作经历年限; 是否胜任. 行政部经理 李娟; 学历：大专 专业： 工作经历： 2 年; 本科/高分子材料与工程; 6; R胜任 □不胜任. 采购部经理 程华玉; 学历：大专 专业： 工作经历： 2 年; 本科/新闻学; 4; R胜任 □不胜任. 生产部长 陈家兴; 学历：大专 专业： 工作经历： 2 年; 本科/汽车制造与维修; 7; R胜任 □不胜任. 获得所需的能力所采取措施：þ培训 þ调整岗位 ¨岗位辅导 þ招聘 ¨劳务外包 ¨其他 培训过程的控制：有《培训计划》、《培训记录》（含培训有效性评价） 计划/实际 培训日期; 培训记录内容; 参加部门; 评价方式; 培训有效性评价. 2021年3月 /2021-3-24; 叁标三体系认证基本知识培训; 公司相关管理人员; þ笔试 ¨面试; ☑有效 □不足. 2021年4月 /2021-4-23; 本公司管理体系文件、管理方针、管理目标和质量意识培训。; 公司全体员工; þ笔试 ¨面试; ☑有效 □不足. 2021年5月 /2021-5-20; 企业环境因素、危险源辨识与监控基本知识培训。; 公司全体员工; þ笔试 ¨面试; ☑有效 □不足. 持证上岗人员的控制： 特种设备作业人员; 姓名; 资格证书编号; 有效期期限; 结论. 叉车司机N1; 罗林付; 340123196905184218; 2024-10月; ☑有效 □过期. 叉车司机N1; 陈家兴; 342922198901072276; 2025-2月; ☑有效 □过期. 叉车司机N1; 李扬; 340123199505272079; 2025-3月; ☑有效 □过期. 叉车司机N1; 郝明涛; 34222219811015201X; 2025-2月; ☑有效 □过期. 特种作业人员; 姓名; 资格证书; 有效期期限; 结论. 低压电工; 李海兵; T340103196208153031; 2022-12-13; ☑有效 □过期. 低压电工; 王应战; T342201197608016414; 2025-8-29; ☑有效 □过期. 安全管理人员; 李扬; 340123199505272079; 2023-8-1; ☑有效 □过期. 安全主要负责人; 周德满; 342423198812038219; 2023-8-1; ☑有效 □过期. |  |
| 意识 | E7.3 | 文件名称 | 如：þ《人力资源控制程序》、¨《能力和意识控制程序》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | 组织工作人员提高质量意识的方式： 需要让员工知晓的内容; 方式; 与员工沟通结论. 质量方针; ☑会议 ☑展板 ☑标语 □培训 □其他; ☑熟悉 □不了解. 相关的质量目标; ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 □其他; ☑熟悉 □不了解. 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；; ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他; ☑熟悉 □不了解. 不符合质量管理体系要求的后果; ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他; ☑熟悉 □不了解. |  |
| 沟通 | E7.4 | 文件名称 | 如：þ《信息交流控制程序》þ手册第7.4条款 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | 外部沟通的控制： 沟通日期; 沟通的内容; 沟通对象; 沟通方法; 责任部门; 回应情况. 2021-7-19; 排污许可检测; 安徽创新检测技术有限公司; 抽样; 行政部; 已有检测报告. 2021-4-8; 检测设备校准; 深圳中恒检测技术有限公司; 现场; 质检部; 校准证书. 内部沟通的控制： 沟通日期; 沟通的内容; 沟通对象; 沟通方法; 责任部门; 回应情况. 2021.7.20; 由于疫情期间，入职员工，延后体检，确保人员安全。; 各部门经理; 协商与交流记录表; 行政部; 各部门已收到. |  |
| 形成文件的信息 | E7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息交流控制程序》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | 查看《受控文件清单》 编审批管理 文件名称; 载体; 发布日期; 发放部门; 审核; 批准. 管理手册; þ纸质 þ电子; 2021-3-1; 各部门负责人; 李娟; 李伟利. 程序文件; þ纸质 þ电子; 2021-3-1; 各部门负责人; 李娟; 李伟利. 设备操作规程; þ纸质 þ电子; 2021-3-1; 生产部; 王跃; 陈家兴. 文件修订管理 ：暂无 文件作废管理：暂无 电子文件系统管理：þ定期杀毒 þ定期备份 ¨限制上网 ¨取消USB端口 ¨其他 外来文件控制 文件名称; 性质; 收集部门; 收集人; 使用方法; 适用部门. 中华人民共和国劳动法; ¨标准 þ法规 ¨通知 ¨图纸; 行政部; 李娟; þ直接下发 ¨转成内部文件; 各部门. GB/T 13663.2-2018“给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分： 管材中PE100级管材（HDPE给水管材）; þ标准 ¨法规 ¨通知 ¨图纸; 质检部; 李俊杰; þ直接下发 ¨转成内部文件; 质检部. CJ/T 493-2016“给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件”（PVC-UH给水管材）; þ标准 ¨法规 ¨通知 ¨图纸; 质检部; 李俊杰; þ直接下发 ¨转成内部文件; 质检部. 记录（音频、视频、图片等证据）控制 记录名称; 载体; 保存期限; 保存部门; 处理日期（月）; 处理方式; 处置人. 文件发放、回收记录; þ纸质 þ电子; 3年; 行政部; 暂无处置. 组织知识清单; þ纸质 ¨电子; 3年; 行政部; 暂无处置. 风险与机遇评估分析表; þ纸质 ¨电子; 3年; 行政部; 暂无处置. |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：þ《产品/服务提供控制程序》þ《固体废弃物污染控制程序》þ《污染控制程序》 | þ符合 ¨不符合 þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | 查本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、行政人事部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。 目前进行固体废弃物的性质： þ可回收 þ一般生活垃圾 þ生产废弃物（固废等） þ废墨盒，晒鼓 可回收垃圾的处置：þ自用为原材料 þ销售给废品回收方 ¨其他—— þ废墨盒，晒鼓：由相应供方回收 一般垃圾的处置：生活垃圾统一处理。 ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）； ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头； ■消防：有消防栓、灭火器（干粉）、沙土 触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。 汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源； 办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录； 普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。 查配电室及设备设施管理： - 配电室门、窗向外开，房顶无漏雨、渗水现象。防小动物措施完整。 - 配电室内、外照明完好 ，室内通风良好，符合防火要求，标志明显。 - 配电室卫生环境良好，无杂物，进出线孔洞封堵完好。 - 高压柜及母线安装端正，牢固，柜门及隔板封闭良好。 - 高压柜充油电气设备无渗油、缺油现象。 - 高、低压柜前配备绝缘板。 - 电缆、保护、变压器电气设备，定期试验报告齐全。 - 变压器音响正常、无杂音、渗油、放电现象，油标管指示正常。 - 配电盘名称、编号齐全、正确、字体正规醒目。 - 各种仪表、指示灯、指示正确。 - 有专用工具箱定点存放绝缘工器具。 - 绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔、临时接地线齐全合格。 - 各种安全工具标示合格。 - 应急灯、消防器材合格。 查供电运行管理：编制有《值班制度》、《交接班制度》、《设备巡视检查制度》、《电气操作制度》、《配电室电气设备负荷检测记录》，并提供有相关记录；查供用电合同有效，执行符合电网调度命令，执行电价正确，无混接现象、无私自增容和转供电现象，备用电源及用户自发电在供电部门备案，查安装双投刀闸合格。 |  |
|  |  | 现场观察 | 查看设备的完好情况。☑是 □否 查看对固废物的管理情况。☑是 □否 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否 抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否 查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否 查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。☑是 □否 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：þ《应急准备和响应控制程序》、þ《应急预案》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | 应急准备和响应的情况： 紧急情况简述; 性质; 相应预案名称; 效果评价. 厂区发生火灾 2021年7月23日; ¨实际发生 þ演练; 2021年应急响应预案; 应急预案可行、 演练有效. 意外伤害应急演习 2021年5月18日-20日; ¨实际发生 ¨演练; 2021年应急响应预案; 应急预案可行、 演练有效. 对预案定期评审的日期： 每次演练后 修订响应措施的内容： 无 。 《应急预案》在当地环保部门的备案 ¨已实施 þ未实施 适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。þ已实施 ¨未实施 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：《监视、测量、分析和评价控制程序》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。 监视、测量、分析和评价的内容： þ能源消耗 þ污染物浓度 ¨危化品管理 þ特种设备管理 þ持证上岗人员管理 þ废物回收 þ污染物处理监控 ¨其他 抽查2021年3月~7月环境目标指标均已达标完成。 抽取监视、测量、分析和评价相关记录：提供《运行检查记录》，检查情况基本符合要求。 查看环境监测报告编号：安创检[2021]第07213号；监测内容：废气、厂界环境噪声 检测机构：安徽创新检测技术有限公司；检测时间：2021年7月22日 污染物种类包括：þ生活污水 ¨工业废水 þ废气 ¨粉尘 þ厂界噪声 ¨其他—— 检测结论：均达标 |  |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | 如：þ《合规性评价控制程序》、或¨《合规义务控制程序》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | þ自管理体系建立后/¨近一年，合规义务如下： 合规义务; 评价日期; 评价概述或结果; 改进措施描述. 《污水综合排放标准》; 2021-05-16; þ达标 ¨未达标; 无. 《消防安全管理规定》; 2021-05-16; þ达标 ¨未达标; 无. 《大气污染物综合排放标准》; 2021-05-16; þ达标 ¨未达标; 无. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2021-05-16; þ达标 ¨未达标; 无. 《中华人民共和国水污染防治法》; 2021-05-16; þ达标 ¨未达标; 无. |  |
| 内部审核 | E9.2 | 文件名称 | 如：þ《内审控制程序》þ手册第9.2条款 |  |
|  |  | 运行证据 | þ自管理体系建立后/¨近一年，于2021 年 6 月 17 日实施了内部审核； 记录包括： 《内审计划》：有 2 名内审员；有☑《内审员证书》 ☑内审员培训记录 □ þ覆盖了全部部门， □未覆盖了全部部门，缺少 ☑覆盖了全部过程和条款 □未覆盖了全部过程和条款，缺少 《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少 抽查的部门：如：管理层、行政部、营销部、采购部、生产部、质检部、仓储部、财务部 ☑覆盖了全部部门， □未覆盖了全部部门，缺少 ☑覆盖了全部过程和条款 □未覆盖了全部过程和条款，缺少 《不符合项报告》 2 份； 涉及的条款号或问题简述： ISO9001:2015标准8.2条款； ISO45001:2018标准8.2条款 þ不符合项已关闭 ¨不符合项部分关闭 ¨不符合项未关闭，缺少 《内审报告》结论： ¨体系运行有效 þ体系运行基本有效 ¨体系运行失效，问题 本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性 þ不符合项未发生 ¨不符合项仍然存在 |  |
| 不符合与纠正措施 | E10.2 | 文件名称 | 如：《纠正措施控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》 | þ符合 ¨不符合 |
|  |  | 运行证据 | 企业通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。 查提供《纠正和预防措施报告》，对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平。为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。 经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。 公司办公和生产活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进： a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进； b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进； c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N