编号：0821-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 安徽恩蔓智能科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员: 高燕 | | | |
| 不符合事实描述：  现场查：编号2810122钢直尺，未贴计量确认合格标识。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.2.4标识。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.2.4标识。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_ √ \_\_\_  审核员(签名) C:/Users/SQX/AppData/Local/Temp/kaimatting_20210514100127/output_20210514100146..pngoutput_20210514100146. 陪同人员(签名) 6577ab8aab89fc7c605c73def2041ff  企业部门代表（签名） 94de790cb66aa95cf3564bc740e18d9 日期:2021.8.7. | | | |
| 纠正措施: 1.立即将该钢直尺粘贴计量确认合格标识  2.对其它测量设备进行检查杜绝类似问题额发生  C:/Users/SQX/AppData/Local/Temp/kaimatting_20210514100127/output_20210514100146..pngoutput_20210514100146.  企业部门代表签名: 94de790cb66aa95cf3564bc740e18d9 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  C:/Users/SQX/AppData/Local/Temp/kaimatting_20210514100127/output_20210514100146..pngoutput_20210514100146.  审核组代表签名: 日期:2021.8.7. | | | |

可另附页