项目编号：0820-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 滁州松久电器电泵有限公司

审核员：                      审核日期： 2021年 8月9日～ 8月10日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质量部李艳花、生产部张弛和研发部王玉阳等相关人员，能清楚自己的工作职责，符合要求。 | 质量部 生产部 研发部 综合部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业65个测量过程（其中3个关键测量过程）的顾客的测量要求、法律法规要求；企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业建立了《测量过程控制及一览表》及《计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，质量部、生产部、研发部等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直没有顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质量部已对公司总的质量目标进行了统计，各部门已分解，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业管理评价考核方式满足要求。符合要求。 | 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否形成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理? 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量管理体系相关人员4人，编制了测量体系人员一览表。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查《2021年度测量人员培训计划》，计划2项，已完成2项。按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表。 抽查办公室2021年3月5日组织开展的《测量管理体系培训》，培训内容测量管理体系知识培训，有培训记录表，满足目标要求。符合要求。 | 质量部 综合部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：技术部、质量部、生产车间执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确， 查阅：GB/T22719.1-2008《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法》。Q/SJDJ JO2-2017《电力机车变流器专用冷却屏蔽电泵》标准文件现行有效，符合要求。 | 技术部 质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业建立了编号为SJDQ-CLCX-08-2021《记录控制程序》 抽查：生产车间编号为SJDQ-JL-2021-BT-001《变流柜水泵泵体检验记录》,时间2021年8月11日,检验员：张弛。编号SJDQ-JL-2021-DZ-001《变流柜水泵定子总成检验》,时间2021年7月3日，检验员：张弛。记录信息、检验项目要求等项目满足要求。规定有保存年限。符合要求。查《外来文件清单》无编号、无保存期限。不符合GB/T19022-2003中6.2.3记录条款要求中应有形成文件的程序，应保存测量管理体系运行所需信息的记录。以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 | 质量部 生产车间 | 次要不符合 01 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了SJDQ-CLCX-10-2021《测量设备管理控制程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质量部负责测量设备全过程管理。编制了《计量器具台账》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有65件，设备编号、准确度等级、检定/校准周期等描述清楚。同时测量设备实行统一管理。 现场查编号为02220048精密压力表, 检定日期：2021年05月06日,检定机构：江苏世通仪器检测服务有限公司，台账信息内容和证书一致。 现场查编号：SGZJL000026带电绕组温升测试仪, 检定日期：2021年05月06日,检定机构：江苏世通仪器检测服务有限公司，台账信息内容和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部 生产车间 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号为SJDQ-CLCX-07-2021《测量软件管理控制程序》。对测量软件的管理和维护作了明确说明。该企业没有测量软件，符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 企业识别了叶轮口环直径Φ69−0.015+0.01尺寸、外径Φ137+0.1+0.15尺寸和定子总成三相直流电阻检测3个测量过程被列为关键测量过程 查叶轮外径Φ137+0.1+0.15尺寸关键测量过程，按要求识别，测量设备按期校准，验证满足要求。 质量部叶轮外径Φ137+0.1+0.15尺寸关键测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 查阅：《计量要求导出及验证记录表》符合要求。 | 质量部 生产车间 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了65个测量过程，其中3个关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，叶轮外径Φ137+0.1+0.15尺寸检测过程，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制图》和监视记录。符合要求。 | 质量部 生产车间 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了叶轮外径Φ137+0.1+0.15尺寸检验过程不确定度评定方法正确。 详见：《测量不确定度评定报告》。符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》编号：SJDQ-CLCX-19-2021，对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。符合要求。目前企业未发现不合格测量设备和测量过程。 | 质量部 生产车间 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系中《持续改进控制程序》编号SJDQ-CLCX-20-2021执行。符合要求。 | 质量部 生产车间 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业有1件强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 查：SJDQ-JL-2021-DZ-001《变流柜水泵定子总成检验》,时间2021年7月3日，计量单位使用正确。符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业采用《内部顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。2021年上半年内部满意度调查对测量设备的管理满意度98.80%。 企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：电。2021年1-7月消耗电0.15吨标煤,企业不是重点用能单位。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3 能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台，实际配备准确度为2.0级三相四线电子式有功电能表1块。满足GB17167-2006标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理，符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4 能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 质检部 综合部 | 否 |