**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **湖北鸿远盛世水利水电工程有限公司** | **陪同人员** | **肖莹** |
| **受审核部门** | **项目部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **在项目部在建现场审核时，索阅项目部施工使用的水准仪、全站仪、钢卷尺（50M）等测量设备校准的相关证实，项目部未能提供。**    **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5.2 条款**  **☑ GB/T 50430-2017标准 11.4.2 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **在项目部在建现场审核时，索阅项目部施工使用的水准仪、全站仪、钢卷尺（50M）等测量设备校准的相关证实，项目部未能提供。** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**