项目编号：0802-2021

审核员现场审核记录

企业名称：四川方鑫达测绘有限公司

审核员                                     审核日期：2021年08月06日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理刘富文，对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门综合部进行传递。为保证职能机构的职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司目前管理还存在主要问题是企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱。公司的测量要求是：希望通过测量管理体系正常运行和体系文件的实施及质量目标的考核，来实现测量管理体系工作的良好运行和正常开展，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 公司总经理、综合部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制《计量职能管理程序》，企业计量职能机构是综合部。已在公司体系程序文件文件中，规定了最高管理者的6项职责，管理者代表8项职能、综合部计量职能24项。 抽查问管理者代表刘福志、技术部经理刘源、综合部经理王莉各自岗位计量管理职能，均清楚自己在测量管理体系中本部门及本职工作岗位中担负的计量管理职能和职责。 | 管理者代表、技术部、综合部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 综合部已组织识别企业《房屋边长测量》等关键测量及过程、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视，满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对测绘工作的要求。截止今日，企业在工程安全、测绘现场及测绘项目管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表、综合部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业编制《质量目标分解及控制程序》。规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查2021年度1、2季度测量管理体系质量目标完成情况统计表，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、综合部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制《管理评审控制程序》。企业于2021年3月5日，开展了管理评审，会议由公司总经理刘富文主持，由管理者代表刘福志汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量体系目前存在质量目标需进一步贯彻执行、加强体系员工培训、内审不符合项整改完成情况、测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面，需进一步补充完善等问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。形成了管理评审报告。 | 管理者代表及管理层 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》，测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合部编制了《人力资源管理程序》，规定了各类人员能力要求。抽查编号SCFXD-JH-2001的《2021年测量管理体系培训计划表》，2021年度测量人员培训计划共两项，均已完。有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业测量人员配置及能力，满足标准要求。 查工程测量作业员，张少亮：证书编号20190009602，证书发证时间为：2019年6月19日。发证机构为：成都市人力资源和社会保障局。公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。 | 综合部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了企业测量管理体系SCFXD-SC-20管理手册、SCFXD-WJ（01-20)2021 程序文件。基本覆盖标准的全部要素。满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查综合部，项目部测量管理体系管理和技术文件，企业测量管理体系管理标准有：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》等标准；企业产品主要执行标准为:CH/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》、 GB50026—2007 《工程测量规范》、JJ/T8—2011《城市测量规范》、GJJ/T8—2011 《国家三、四等水准测量规范》、GB/T14912—2005 《大比例尺地形图机助制图规范》、GBT 17986.1-2000 《房产测量规范 第1单元 房产测量规定》等标准。现行有效并受控。 | 综合部、项目部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了《测量软件管理控制程序》。 # 技术部、项目部已识别2项测量软件，现已确认并登记建账，查测量软件测试和确认记录，符合标准要求。 | 技术部、项目部 |  |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 现场抽查《隆昌淼沐杰生猪养殖基地1：500地形图及占地范围测绘报告》报告内容有：测绘任务、规范及要求、测绘参数、仪器配置、GPS各等级观测作业的基本要求测点精度要求。报告人：刘源，日期：二〇二一年七月。人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。报告保存期限7年。 | 项目部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业识别并规定了5台件测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》。 企业未建立计量标准，测量设备均外委送机构进行检定/校准。综合部负责测量设备全过程管理，组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 | 综合部、技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 企业建立和评价测量设备合格供方名录。综合部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备委托深圳中电计量测试技术有限公司机构进行校准。随机抽查测量设备生产厂家---德力西电气和检定/校准机构---深圳中电计量测试技术有限公司等提供服务机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录。 企业对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识等计量确认工作。测量设备满足预期使用要求。 | 综合部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了7个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。其中，关键测量过程2个、重要测量过程5个。关键测量过程《房屋边长测量控制规范》。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 综合部、技术部 | 否 |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了《房屋边长测量》测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《房屋边长测量不确定度评定报告》。 | 综合部 | 否 |
| 17 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建企业最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至深圳中电计量测试技术有限公司校准。 随机抽综合部编号FXD-05 手持式激光测距、编号为FXD-02水准仪,2份测量设备的校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 综合部 | 否 |
| 18 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表综合部 | 否 |
| 19 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《顾客满意度控制程序》。顾客的满意度测评，采用顾客来访形式。综合部收集整理量满意度测评统计表，内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。 企业在2021年6月，外部顾客顾客满意度调查表共发放6份（项次60次），2021上半年年顾客满意度测评满意率98.%。 | 综合部 | 否 |
| 20 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年2月3日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表刘福志参与审核，内审分对公司3个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，不符合项于2月15日前完成整改，不符合项已关闭。 | 管理者代表综合部 | 否 |
| 21 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定《测量管理体系审核和监视管理程序》。企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 | 综合部 | 否 |
| 22 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格控制程序》。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 公司未发现不合格测量过程。 | 综合部 | 否 |
| 23 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 企业对体系运行中发现的问题及内审不符合项，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 综合部 | 否 |
| 24 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了5台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查4件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 综合部 | 否 |