项目编号：0802-2021

审核员现场审核记录

企业名称：四川方鑫达测绘有限公司

审核员：                                        审核日期：2021年8月6 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是综合部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。计量职能部门的24项职能。 | 项目部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系质量手册》规定了公司的4项质量目标，其中分解到项目部的计量目标与管理方针一致。查看2021年二季度计量目标分解表，计量目标统计表，均完成计划目标。 | 项目部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》有工作程序流程图，有组织架构图。企业编有《工作说明书》其中规定了各个岗位的岗位信息、工作关系、职责概述、工作描述等，企业规定了测量体系中所有人员职责。 企业已制定2021《计量人员培训计划》，其中包括：1、宣贯ISO10012-2003测量管理体系手册内部培训；2、宣贯ISO10012-2003测量管理体系程序文件内部培训；3、测量设备的使用内部培训。编制日期：2021年1月。此计划学习人员为企业计量人员，由综合部牵头实施。 | 项目部 | 否 |
|  | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件现行、受控。 | 项目部 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理程序》， 规定了记录的控制要求,对不同记录规定了保存期限。 查见：《四川九顶山自然保护区机房建设、GIS数据库建设及系统集成测量报告》，委托单位：四川省志雅科技有限公司，测量人员测量员：赵金；检查员：李辉。有质量评价、数据采集信息等信息。符合要求。 | 项目部 | 否 |
| 10 | 企业如何收集顾客要求？是否有顾客满意度调查表？ | 8.2.2顾客满意 | 查见企业《客户满意度问卷调查表》2021年上半年度为发放问卷式，统计了10个选项作为评价，满意度得分为98%，满足目标要求。 | 项目部 | 否 |
| 14 | 计量法制管理、法定计量单位的使用 | 计量法制管理 | 查见《四川九顶山自然保护区机房建设、GIS数据库建设及系统集成测量报告》，其中计量单位使用情况符合要求。 | 项目部 | 否 |