目编号：0124-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：西安思坦仪器股份有限公司

审核员：李俐                         审核日期： 2021.8.10

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年9月21日以来，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：1.1、完善李产品检验中心管理制度，明确责任，加大产品检验检测的力度； 1.2、2021年公司开展了两次计量检定、校准规范的培训，提高了计量人员的技术素质，保证了计量检测工作的质量； 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构为：人力资源部、生产部、质量安环部、产品开发部、采购部、销售管理部。产品无增加。 | 人力资源部 生产部 质量安环部 |  |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。已经制定《2020年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 质量安环部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 人力资源部 生产部 质量安环部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月15日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理周明刚主持，由管理者代表席晓光汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 人力资源部 生产部 质量安环部 |  |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年7月7-7月8日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司9个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月9日完成整改。 | 人力资源部 生产部 质量安环部 |  |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2022年外审开出了一项不符合项报告：“查看合格供方名单和供方评价表，未将LCR仪检定单位（中电科瑞测科技服务有限公司）纳入供方名单，也未对其计量能力进行评价，不符合 GB/T19022－2003标准的6.4条的要求。” 企业对不符合组织了纠正，1、重新编写合格供方名录将中电科瑞测科技服务有限公司纳入，并对其评价；2、对技术管理部相关人员进行培训。避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 人力资源部 生产部 质量安环部 |  |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅了LCR仪检定单位（中电科瑞测科技服务有限公司）的评价计量。 | 人力资源部 生产部 质量安环部 |  |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 工艺文件、质量记录、校准和鉴定报告等均采用法定计量单位，法定计量单位使用情况较好。 | 人力资源部 生产部 质量安环部 |  |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：投标活动。 用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。 | 人力资源部 生产部 质量安环部 |  |