项目编号：0124-2018-2021

审核员监督审核记录（三）

企业名称：西安思坦仪器股份有限公司

审核员：郭力                      审核日期： 2021.8.10

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，查验了相关资质，否保了存评价记录，符合要求。 查测量设备检定/校准/检测管理部门，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，查验了相关资质，否保了存评价记录，符合要求。 | 产品开发部 采购部 销售管理部 |  |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量安环部沟通，暂无投诉。 | 产品开发部 采购部 销售管理部 |  |
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，年消耗 68吨标煤,不是重点用能单位。 | 质量安环部 |  |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业主要耗能为电；企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为强检测量设备已进行检定。 该企业规模小，不是能耗大户，2020年全年能耗：68吨标准煤。 | 质量安环部 |  |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查企业配备进公司电能表0.5S级，满足要求。 | 质量安环部 |  |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查入厂0.5S级电能表，供电局所有，有检定标识。 | 质量安环部 |  |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求 | 质量安环部 |  |