[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0103-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：陕西福兰特汽车标准件有限公司

审核员：                               审核日期：2021年8月12日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
	5.2顾客为关注焦点
	企业产品有C01056-14双头螺栓、A-C09008-4螺栓总成、84066216电磁阀护板等341种紧固件、冲压件的测量要求进行了识别并设计了检验技术规范；识别了GB/T3098.9-2010《紧固件机械性能  有效力矩型钢索紧螺母》等25种材质控制技术要求和检验方法，配置了检测设备确保满足顾客要求。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查质量管理部计量目标与完成情况统计表， 2021年1-7月质量标统计完成情况，质量目标“1.标准计量器具按周期要求送检 100%；2、强检计量器具按周期送检率 100%；3、在用工作计量器具按周期送检率 100%、等12项目标均全部完成。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	公司于2021年7月8日由总经理朱明亮主持了测量管理体系管理评审会议，评审内容6项，评审认为公司测量管理体系运行有效，提出了两项改进建议全部进行了落实。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	  

	
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	公司测量设备主要委托江苏世通仪器检测服务有限公司实施溯源，建立了外部服务供方名单并实施了评价。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	在生产部冷镦车间、表面处理车间测量设备均有有效标识；

公司建立了测量设备台账，进行了ABC分类管理，通用量具、仪器仪表228台件、极限量规202件，均实施了有效控制；

生产部现场环境条件无特殊要求，质量管理部理化检验室环境条件满足检验标准规定条件要求。

抽查了质量管理部编号056875外径千分尺等8件量具均有有效溯源证书，详见《测量设备溯源抽查表》。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查质量管理部编号3040200数显卡尺、生产部编号KZG-3-701电流表、编号17B2871廉金属热电偶等测量设备计量确认的设计导出、校准及验证记录符合要求。

抽查质量管理部规格M14*1.5-6g  T、Z编号H1415-45螺纹环规的计量确认间隔未实施评审并作出规定。不符合GB/T19022标准条款7.1.2要求。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	是01

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	抽查技术部冷镦搓丝工艺技术文件：“换挡拨叉轴锁止螺钉”、“六角法兰面带齿螺栓”等检验作业技术文件设计规范并进行了有效性确认；

检验现场处于受控状态，生产部检验记录完整规范。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	质量管理部识别了主要测量过程36个，其中35CrMo合金钢碳含量检测、10.9级螺栓硬度检测等识别为高控过程，质量管理部制定了高控规范并针对高控过程实施了不确定度评定，评定过程和结果合理，详见《不确定度评定报告》。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查看了陕西重型汽车有限公司、陕西法士特汽车齿轮有限责任公司等主要顾客评价得分分别为95分均满足测量管理体系质量目标要求。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	9
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司2021年6月16日组织了公司20测量管理体系单体系内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审由管理者代表孙明任组长，成员为林园、年亚庆、刘娜娜、李博。审核出具了1个不符合项于6月18日完成了整改。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司定期实施生产现场工艺纪律检查并对高控过程实施了统计技术的监视方法；

公司每年定期与陕西重型汽车有限公司、陕西法士特汽车齿轮有限责任公司进行实验室间比对，比对结果满意。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	公司针对2020年度监督审核开出的不符合项及内部审核开出的不符合项均完成了关闭，制定了纠正和预防措施。
审核未发现不合格测量过程和不合格测量设备。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司管理评审提出了两项改进措施、内审提出了两项改进措施均得到落实；

公司每年与顾客进行检测数据比对并针对第二方检测能力认定采取改进措施。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。


	计量法制要求
	公司强制检定的的测量设备13台件均实施了检定。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	公司能源消耗为水、电、天然气计量器具，一级能源水、电、天然气表为供能部门管理，企配备二级电能表计量器具33台，能源计量配备符合GB17167－2006的要求。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司认证证书主要用于企业形象宣传和供应商资格申报。
	质量管理部综合管理部技术部

生产部

采购销售部
	


 1 / 7

