项目编号：0032-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：陕西石竹能源科技有限公司

审核员：                       审核日期：2021年8月13日上午至2020年8月14日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷，企业一年来测量管理体系取得的成绩：对检验实验室的人员进行了培训，提升了检测能力。 加强了计量器具的管理，进一步完善了测量过程的控制，使产量有较大提升。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《计量目标与完成情况统计表》， 2021 年 1-7月质量标统计完成情况，质量目标“1.标准计量器具按周期要求送检 100%；2、强检计量器具按周期送检率 100%；3、在用工作计量器具按周期送检率 100%、 4、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 100%；5、重要计量检测点计量器具 配备 100%，经统计，目标全部完成。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月22日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理吴承灿主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代孙建新总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业已建立了建立外部供方管理文件，已有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录已保存外部供方提供产品和服务的记录 查品质部2021年外部供方评价表，未对江苏世通仪器检测服务有限公司的资质及能力进行有效性评价，不符合GB/T19022-2003,条款6.4的要求 。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 | 01 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查企业文件、计量器具均按标识程序管理，但查生产车间使用的游标卡尺均有合格标识。 提供、《测量设备管理台账》，企业测量设备台帐共有42台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 企业所有测量设备的使用无环境要求。 抽查：型号为(0-10)㎜/0.01㎜的百分表, 编号3042543 校准日期：2021年5月15日； 查编号09103，型号HD9-45的光学表面洛氏硬度计,校准日期：2021年5月15日； 查编号LWSG-04，型号M126H的螺纹塞规,校准日期：2021年5月15日； 查编号170501，量块,校准日期：2021年5月18日； 现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量确认记录表》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查编号：1907023的数显高度尺，经2021年5月15日校准，2021年5月26日计量确认符合要求； 查编号：02148布氏硬度计，经2021年5月15日校准，经2021年5月21日计量确认符合要求； | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了42个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。 2021年未增加高度控制测量过程。 查高度控制测量过程：副箱主轴齿轮压板表面硬度检测过程计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了，副箱主轴齿轮压板表面硬度检测过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 提供2021.6.18《顾客满意度分析报告》，采购销售部已对顾客满意进行了收集：3家顾客满意度调查函,均回收。 采购销售部计量工作质量目标顾客满意度目标为92%,结果调查显示满意度结果为95%；顾客满意度满足要求。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年5月15日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，于6月20日完成整改。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 品质部部对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2020年外审开出了一项不符合项报告：“2019年底公司成立检验实验室，配专职人员对计量器具进行管理，未见相关人员的专业能力的培训记录，不符合GB/T19022-2003,条款6.1.2 的要求 ”。 企业对不符合组织了纠正，“立即按GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》6.1.2 的要求 、《人力资源管理程序》的要求对检验实验室计量人员进行培训考核。”查品质部魏春鸽于2020年4月20日参加中国计量协会举办的长度计量校准员培训取得《计量校准培训合格证书》，满足检验实验室的通用卡尺、千分尺及指示表的日常校验工作。。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 2021年内审的3个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于6月20日完成整改经过验证，措施有效。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具共2台件，主要是用于贸易结算称重的（电子台秤、、电能表)均已检定，满足要求。企业无定量包装产品。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2020年耗能391吨标准煤。不属于重点耗能单位，能源计量管理满足GB17167要求。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。 | 品质部 技术部 生产部 综合管理部采购销售部 |  |