编号：0190-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波凯普电子有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 设备部 陪同人员:陈仁玉 |
| 不符合事实描述： **查生产部六车间编号15-05-1318的压力表（0—1.6）MPa，未见合格证及计量确认标识。不符合GB/T19022-2003 标准6.2.4标识条款。属一般不符合项。**不符合认证审核准则条款号：**6.2.4标识** 不符合程度：□主要不符合 ；☑次要不符合 ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期： |