编     号：0186-2019

现场审核记录

企业名称：宁波精特一帆数控制造有限公司

审核员：     林兵                           审核日期：2019年11月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问生产部、技术部等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业确定三项计量目标，可测量。部门未分解，已部门沟通。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |  |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 查：JTYF/CM-01-2019《测量管理手册》文件系统齐全，现行有效且已受控。 查:Q/JTSK001-2016《数控雕铣机工作精度》企业标准，现行、受控，文件中计量单位使用正确。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |  |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | 企业编制的JTYF/CM-01-2019《测量管理手册》中，规定了测量软件的控制管理由技术部负责。 在《测量管理手册》6.2.2软件条款中，对软件的管理，包括开发、购置、以及软件的识别、测试、确认和受控等作了详细的要求。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |  |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了JTYF/CX 002-2019 《记录控制程序》。 查：《机床光机检验记录表》，编号：1945，设备型号：YTL-880，填写日期：2019年09月15日，检验人：张武平。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |  |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 |  | 查：企业有测量设备台账，测量设备台帐共7台已对测量设备进行B级分类管理。 企业未建计量标准，测量设备均送计量技术机构检定/校准， 查：千分表，测量设备编号7115118；游标卡尺，测量设备编号17100627，溯源符合要求。 查：深度尺，设备编号8011793，未校准；不符合要求 查：激光干涉仪，设备编号10R841，未校准；不符合要求 企业的测量设备对使用环境无特殊要求。 |  | 技术部 生产部 |  | 不符合01 |  |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量 确认 |  | 企业编制了JTYF/CX 007-2019《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》,建立了《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认验证记录表》。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：平面度测量过程进行了计量要求导出，测量设备验证方法正确。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |  |
| 8 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 |  | 企业编制了JTYF/CX 012-2019《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程一览表》进行汇总分类，共识别8个关键测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业将平面度测量过程识别为重要测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |
| 9 |  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ |  | 7.3.1测量不确定度 |  | 测量不确定度形成文件，企业编制了JTYF/CX 015-2019《测量不确定度评定控制程序》，对测量不确定度的评定作了详细的要求，文件满足标准要求。 现场重点抽查了平面度测量过程，进行了不确定度评定，方法正确。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |
| 10 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3.2不符合测量过程8.3.3不符合测量设备 |  | 企业编制了JTYF/CX 011-2019《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程，对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。对不合格测量设备进行评价和处置。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |
| 11 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 企业编制了JTYF/CX 017-2019《纠正措施和预防措施控制程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 技术部 生产部 |  | 否 |