编号：0186-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波精特一帆数控制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员: 张武平 |
| 不符合事实描述：  查：生产部编号为355J60激光干涉仪；编号为8011793深度尺未校准。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准 7.3.2溯源性  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |