编号：0186-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 宁波精特一帆数控制造有限公司 | | | | | 审核员 | 林兵 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级  /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | 千分表 | 7115118 | (0-1)mm | 0.0035mm | 测微量具检定装置4等 | 宁海县计量技术测试所 | 2019-10-18 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | 17100627 | （0-150）mm | ±0.02mm | 卡尺量具检定装置 5等 | 宁海县计量技术测试所 | 2019-10-18 | √ |
| 技术部 | 方尺 | 00889 | 400x400mm | 0.001mm/m | 平面度≤0.003mm;垂直度小于0.006mm | 山东恒博精密机械有限公司 | 2019-11-04 | √ |
| 技术部 | 平尺 | 00181 | 3000mm | 0.001mm/m | 平行度=8.9μm | 山东恒博精密机械有限公司 | 2019-11-04 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  企业未建计量标准，测量设备均送计量技术机构检定/校准，抽4台测量设备，经查其检定、校准证书 ，溯源符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019 年11 月15 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**