编号：0185-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宁波市凯博数控机械有限公司 | 审核员 | 徐明亮 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术部 | 杠杆千分表 | AGMQ91 | （0~0.14）mm | 1级 | MPEv:1.0µm/1mm | 宁海县计量技术测试所 | 2019.11.11 | √ |
| 技术部 | 杠杆千分表 | AKD832 | （0~0.14）mm | 1级 | MPEv:1.0µm/1mm | 宁海县计量技术测试所 | 2019.11.11 | √ |
| 技术部 | 千分表 | YKF993 | （0－1）mm | 1级 | MPEv:1.0µm/1mm | 宁海县计量技术测试所 | 2019.11.11 | √ |
| 技术部 | 千分表 | XJK315 | （0－1）mm | 1级 | MPEv:1.0µm/1mm | 宁海县计量技术测试所 | 2019.11.11 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | HJ203186 | （0－150）mm | ±0.02 | 5等 | 宁海县计量技术测试所 | 2019.11.11 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | HJ203191 | （0－150）mm | ±0.02 | 5等 | 宁海县计量技术测试所 | 2019.11.11 | √ |
| 车间 | 压力表 | 33578 | （0~1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 宁海县计量技术测试所 | 2019.7.2 | √ |
| 车间 | 压力表 | 046149196 | （0~1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 宁海县计量技术测试所 | 2019.7.2 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：企业未建立计量标准，企业的测量设备均送有资质检定/校准机构检定/校准。抽查8台检定证书，溯源符合要求。 |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**